## Érdi Vízmű
határértékek vagy parametrikus értékek az 5/2023(I.12.) Kormányrendelet szerint |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 20000 | 20000 | 0 | 5000 | 0 | nincs szokatlan változás | 0 | nincs szokatlan változás | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 6,5-9,5 között jó | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 2500 | 5 | 0.5 | 0.5 | 50 |  | 250 | 250 | 50-350 között jó | nincs meghatározva | nincs meghatározva | szokatlan változás ne legyen | 200 | 50 |  |  |  | 50
Mintavétel dátuma | Mintavételi hely kód |  |  | Telepszám 22 °C-on | Coliformszám | Escherichia coli szám | Enterococcusok száma | Üledék | Vas- és mangán-baktériumok | Kénbaktériumok | Szennyezettséget jelző baktériumok | Cianobaktériumok és algák | Gombák | Házas amőbák | Egyéb véglények | Fonálférgek | Egyéb férgek | Egyéb (gerinctelen) szervezetek | hőmérséklet | kötött aktív klór | összes aktív klór | szabad aktív klór | pH | szín | szag | íz | vezetőképesség | Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) | ammónium | nitrit | nitrát | foszfát | klorid | szulfát | Összes keménység | kalcium | magnézium | zavarosság | vas (összes) | mangán (összes) | bromoform | kloroform | dibróm-klór-metán | összes THM
|  |  |  | szám/ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | ml/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | °C | mg/l | mg/l | mg/l | - | - | - | - | µS/cm 20°C | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l CaO | mg/l | mg/l | FNU | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l
2024. 07. 01. | 2401-0010-1367 | Diósd | Vízműtelep - kerti csap | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 19
2024. 07. 01. | 2401-0008-1367 | Diósd | Élelmiszerbolt - mosdó csap | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 19.9 | <0,2 | 0.3 | <0,2 | 7.26 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 1100 | 0.6 | <0,05 | <0,05 | 2.1 |  | 23 |  |  |  |  | 0.2 | <5,0 | <2
2024. 07. 01. | 1007413 | Érd | Dr. Step Bőr és Cipőkellék Kereskedelem-mosdócsap | 5 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 23.1
2024. 07. 01. | 3098-0019-1367 | Érd | Halmai és Székely Járm? Kft.-kézmosó | 4 | 0 | 0 | 0 | <0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | <0,2 | 0.2 | <0,2 | 6.96 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 620 | 0.62 | <0,05 | <0,05 | 3.6 |  | 22 | 60.5 | 159 | 77.9 | 21.5 | 0.32 | <5,0 | <2 | <1,0 | 1.7 | 1.1 | 4.3
2024. 07. 01. | 3098-0015-1367 | Érd | Napsugár Óvoda-konyhai mosogató | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 23.9
2024. 07. 01. | 1009827 | Érd | Aréna Sportcsarnok-mosdó csap | 5 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 25.3 | <0,2 | 0.3 | <0,2 | 7.15 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 760 | 0.57 | <0,05 | <0,05 | 3.2 |  | 21 |  |  |  |  | <0,10 | <5,0 | <2
2024. 07. 01. | 3098-0003-1367 | Érd | Öregek Otthona - étkezde | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 22.6 | <0,2 | 0.3 | <0,2 | 7.2 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 820 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | 29.1 |  | 19 |  |  |  |  | 0.64 | <5,0 | <2
2024. 07. 01. | 3098-0014-1367 | Érd | ÉTV Üzemegység-tálaló konyha | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 21.9
2024. 07. 01. | 1007404 | Érd | Szilvakék Zöldséges-mosdócsap | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 19.4
2024. 07. 01. | 3098-0020-1367 | Érd | MI&MI Autóvillamossági Bt.-kézmosó | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 22.7
2024. 07. 01. | 1000583 | Remeteszőlős | DMRV-től átvett víz-átadó akna-Királyka | 60 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 23
2024. 07. 01. | 0415-0003-1267 | Tárnok | Óvoda (Hétszínvirág) - konyhai mosogató | 10 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 23
2024. 07. 01. | 1007426 | Törökbálint | Munkácsy Mihály Művelődési Ház - mosdócsap | 5 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 20.5
2024. 07. 01. | 0685-0030-1267 | Törökbálint | Temető közkifolyó | 2 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 20.8 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 6.91 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 640 | 0.68 | <0,05 | <0,05 | 2.2 |  | 22 | 68.5 | 165 | 81.4 | 21.7 | 0.29 | <5,0 | <2 | <1,0 | 4.4 | 3.4 | 12.1
2024. 07. 01. | 1007405 | Törökbálint | Tücsi-Süti Cukrászda - konyhai mosogató | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 20.1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.01 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 630 | 0.67 | <0,05 | <0,05 | 2.9 |  | 22 |  |  |  |  | <0,10 | <5,0 | <2