## honlapra
határértékek vagy parametrikus értékek az 5/2023(I.12.) Kormányrendelet szerint |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 20000 | 20000 | 0 | 5000 | 0 | nincs szokatlan változás | 0 | nincs szokatlan változás | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 6,5-9,5 között jó | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 2500 | 5 | 0.5 | 0.5 | 50 | 250 | 250 | 50-350 között jó | nincs meghatározva | nincs meghatározva | szokatlan változás ne legyen | 200 | 50 |  |  |  | 50
Labor mintaazonosító | Mintavétel dátuma | Település | Mintavételi hely megnevezése | Telepszám 22 °C-on | Coliformszám | Escherichia coli szám | Enterococcusok száma | Üledék | Vas- és mangán-baktériumok | Kénbaktériumok | Szennyezettséget jelző baktériumok | Cianobaktériumok és algák | Gombák | Házas amőbák | Egyéb véglények | Fonálférgek | Egyéb férgek | Egyéb (gerinctelen) szervezetek | hőmérséklet | kötött aktív klór | összes aktív klór | szabad aktív klór | pH | szín | szag | íz | vezetőképesség | Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) | ammónium | nitrit | nitrát | klorid | szulfát | Összes keménység | kalcium | magnézium | zavarosság | vas (összes) | mangán (összes) | bromoform | kloroform | dibróm-klór-metán | összes THM
|  |  |  | szám/ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | ml/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | °C | mg/l | mg/l | mg/l | - | - | - | - | µS/cm 20°C | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l CaO | mg/l | mg/l | FNU | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l
25-0403-003/00003 | 2025. 02. 12. | Törökbálint | Tulipán utca-Hegyalja utca - közkifolyó | 25 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 10.5
25-0403-003/00002 | 2025. 02. 12. | Törökbálint | Tücsi-Süti Cukrászda - konyhai mosogató | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 10 | <0,1 | <0,10 | <0,10 | 7.7 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 810 | 0.51 | <0,05 | <0,05 | 4.8 | 32 |  |  |  |  | 0.16 | <5,0 | <2
25-0403-003/00001 | 2025. 02. 12. | Törökbálint | Shell Töltőállomás - mosdó csap | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | <0,1 | <0,10 | <0,10 | 7.61 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 810 | 0.55 | <0,05 | <0,05 | 5.5 | 31 | 123 | 218 | 109 | 27.9 | 0.25 | <5,0 | <2 | 2.6 | 1.9 | 5.2 | 12.7
25-0402-003/00002 | 2025. 02. 12. | Tárnok | Óvoda (Mesevár) - konyhai mosogató | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | <0,1 | 0.1 | 0.1 | 7.63 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 770 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | 31.7 | 24 | 98.3 | 193 | 98 | 24.1 | 0.3 | <5,0 | <2 | <1,0 | <1,0 | 1.6 | <2,0
25-0402-003/00001 | 2025. 02. 12. | Tárnok | COOP Sarokház Csemege - mosogató csap | 2 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 9.9 | <0,1 | 0.1 | 0.1 | 7.76 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 740 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | 44.1 | 23 |  |  |  |  | 0.32 | <5,0 | <2
25-0401-002/00001 | 2025. 02. 12. | Sóskút | Dimbes Dombos Óvoda - mosogató | 2 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 7.2
25-0400-001/00001 | 2025. 02. 12. | Pusztazámor | Era Elad Élelmiszerbolt - mosdócsap | 15 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 20.5
25-0399-001/00001 | 2025. 02. 12. | Remeteszőlős | Polgármesteri Hivatal - Teakonyha | 5 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 10 | <0,1 | <0,10 | <0,10 | 7.73 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 630 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | 14.1 | 27 |  |  |  |  | 0.14 | <5,0 | <2
25-0398-001/00001 | 2025. 02. 12. | Herceghalom | Benzinkút - mosdó csap | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 10.1 | <0,1 | <0,10 | <0,10 | 7.66 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 810 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | 1.8 | 4 |  |  |  |  | 0.18 | <5,0 | <2
25-0397-008/00006 | 2025. 02. 12. | Érd | MI&MI Autóvillamossági Bt.-kézmosó | 10 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 7.2
25-0397-008/00005 | 2025. 02. 12. | Érd | II. sz. Bölcsőde | 120 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 8.9 | <0,1 | <0,10 | <0,10 | 7.65 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 710 | 0.63 | <0,05 | <0,05 | 5.6 | 25 |  |  |  |  | 0.25 | <5,0 | <2
25-0397-008/00004 | 2025. 02. 12. | Érd | Aréna Sportcsarnok-mosdó csap | 4 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 7.8
25-0397-008/00003 | 2025. 02. 12. | Érd | Napsugár Óvoda-konyhai mosogató | 3 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 7.2 | <0,1 | <0,10 | <0,10 | 7.64 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 810 | 0.71 | <0,05 | <0,05 | 6.8 | 32 |  |  |  |  | 0.14 | <5,0 | <2
25-0397-008/00002 | 2025. 02. 12. | Érd | Shell Töltőállomás-konyhai kézmosó | 15 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 8
25-0397-008/00001 | 2025. 02. 12. | Érd | ÉTV Vízműtelep (Dunapart)-konyhai mosogató | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 9.3 | <0,1 | <0,10 | <0,10 | 7.63 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 780 | 0.83 | <0,05 | <0,05 | 5.6 | 25 |  |  |  |  | 0.19 | <5,0 | <2
25-0396-004/00001 | 2025. 02. 13. | Diósd | Vízműtelep - kerti csap | 3 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 19.8