## Érdi Vízmű
Település | Közterület | Házszám | Hely | Megnevezés | Labor mintaazonosító | Mintavétel dátuma | Mintavételi hely kód | Telepszám 22 °C-on | Telepszám 37 °C-on | Coliformszám | Escherichia coli szám | Pseudomonas aeruginosa szám | Enterococcusok száma | Szulfitredukáló anaerobok (Clostridiumok) spóraszáma | Legionella-szám | Üledék | Vas- és mangán-baktériumok | Kénbaktériumok | Szennyezettséget jelző baktériumok | Cianobaktériumok és algák | Gombák | Házas amőbák | Egyéb véglények | Fonálférgek | Egyéb férgek | Egyéb (gerinctelen) szervezetek | hőmérséklet | kötött aktív klór | összes aktív klór | szabad aktív klór | pH | szín | szag | íz | vezetőképesség | Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) | ammónium | nitrit | nitrát | foszfát | klorid | szulfát | p-lúgosság | m-lúgosság | karbonát | hidrogénkarbonát | Összes keménység | kalcium | magnézium | zavarosság | nátrium | kálium | vas (összes) | mangán (összes) | nikkel | réz | ólom | cink | kadmium | króm | kobalt | molibdén | higany | arzén | szelén | antimon | fluorid | alumínium | bárium | bór | ezüst | ón | benz(a)pirén | benz(b) fluorantén | benz(g,h,i)perilén | benz(k) fluorantén | indeno(1,2,3-cd)pirén | benzol | bromát | bróm-diklór-metán | bromoform | cianid | kén | összes szerves széntartalom | cisz-1,2-diklór-etilén | 1,2-diklór-etán | kloroform | triklór-etilén | dibróm-klór-metán | tetraklór-etilén | tetraklór-etilén + triklór-etilén | összes THM | vinil-klorid | klórfenolok | klórbenzolok | 2,4,5-T | 2,4-D | acetoklór | aldrin | alfa-HCH | beta-HCH | gamma-HCH (lindán) | delta-HCH | AMPA | atrazin (Aktinit PK) | bentazon | 4,4' - DDT | 4,4' - DDD | 4,4' - DDE | 2,4-DDD/2,4-DDT/2,4-DDE | dez-etil-atrazin | dez-izopropil-atrazin | diazinon | dieldrin | dikamba | dimetenamid-p | alfa-endoszulfán | beta-endoszulfán | endoszulfán-szulfát | endrin | forát | glifozát | heptaklór | heptaklór-epoxid | hexaklór-benzol | hexazinon | klorpirifosz | klórtalonil | malation | MCPA | metazaklór | metilparation | metolaklór | metribuzin | pendimetalin | prometrin | propaklór | propazin | simazin (Aktinit DT) | tebukonazol | terbutilazin | terbutrin | triazinok | összes peszticid | összes PAH | Illékony aromás szénhidrogének | Illékony halogénezett alifás szénhidrogének (VOCl) | TPH (C5-C40) | tricium | radon | indikatív dózis | összes alfa aktivitás | összes béta aktivitás
[8 empty] | szám/ml | szám/ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/l | ml/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | °C | mg/l | mg/l | mg/l | - | mg/L Pt | - | - | µS/cm 20°C | mg/L O2 | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mmol/l | mmol/l | mg/l | mg/l | mg/l CaO | mg/l | mg/l | NTU | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | mg/L | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | ng/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | ng/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | Bq/l | Bq/l | mSv | Bq/l | Bq/l
Tárnok | Dózsa György | 29 | Tárnok-Óvoda (Hétszínvirág) | Konyhai mosogató | 2026/I12861 | 2026. 07. 06. | 0415-0003-1267 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 17.9
Törökbálint | Baross Gábor | 1 | Törökbálint- Tücsi Cukrászda | Konyhai mosogató | 2026/I12862 | 2026. 07. 06. | 1007405 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 18.1 | 0.06 | 0.18 | 0.12 | 7.33 | <5 | megfelelő | megfelelő | 721 | 0.41 | 0.25 | <0,02 | 8.3 |  | 37 | [8 empty] | 0.34 |  |  | <30 | 11
Törökbálint | Kápolna utca Hrsz:2307 |  | Törökbálint- Temető | közkifolyó | 2026/I12863 | 2026. 07. 06. | 0685-0030-1267 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 16.9 | 0.07 | 0.19 | 0.12 | 7.36 | <5 | megfelelő | megfelelő | 744 | 0.29 | 0.03 | <0,02 | 5.7 |  | 39 | 130 |  |  |  |  | 198 |  |  | 0.33 |  |  | <30 | <10 | [25 empty] | 2.4 | 1.8 | [5 empty] | 1.7 |  | 3.4 |  |  | 9.3
Törökbálint | Munkácsy Mihály | 83 | Törökbálint- Munkácsy Mihály Művelődési Ház | mosdó csap | 2026/I12864 | 2026. 07. 06. | 1007426 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 18.1
Tárnok | Dózsa György | 150 | Tárnok-Polgármesteri Hivatal | teakonyha, mosogató | 2026/I12865 | 2026. 07. 06. | 0415-0001-1267 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 17.1 | <0,05 | 0.16 | 0.12 | 7.37 | <5 | megfelelő | megfelelő | 632 | 0.4 | 0.2 | <0,02 | 8.9 |  | 18 | 173 |  |  |  |  | 179 |  |  | 0.35 |  |  | <30 | <10 | [25 empty] | <0,5 | <0,5 | [5 empty] | <0,5 |  | <0,5 |  |  | <2,0
Sóskút | Szabadság | 1 | Sóskút- Polgármesteri Hivatal | Gondnokság étkező | 2026/I12866 | 2026. 07. 06. | 0684-0005-1267 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 18.3 | <0,05 | 0.16 | 0.12 | 7.33 | <5 | megfelelő | megfelelő | 671 | 0.47 | <0,03 | <0,02 | 12.2 |  | 23 | [8 empty] | 0.33 |  |  | <30 | <10
Pusztazámor | Remeteség | 1 | Pusztazámor- Csengő Manufaktúra Kft | kézmosó | 2026/I12867 | 2026. 07. 06. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 18.3 | 0.05 | 0.18 | 0.13 | 7.39 | <5 | megfelelő | megfelelő | 660 | 0.24 | <0,03 | <0,02 | 9.5 |  | 22 | [8 empty] | 0.35 |  |  | <30 | <10
Herceghalom |  |  | Herceghalom- ÉDV Zrt-től átvett víz | átadó akna | 2026/I12868 | 2026. 07. 06. | 3355-0005-1227 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 16.1
Diósd | Homokbánya | 1011/3 hrsz | Diósd, Vízműtelep | Kerti csap | 2026/I12889 | 2026. 07. 06. | 2401-0010-1367 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 19
Érd | Velencei | 30 | Érd, Szilvakék Zöldséges | mosdó csap | 2026/I12890 | 2026. 07. 06. | 1007404 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 23.4
Érd | Topoly | 2 | Érd, Öregek Otthona | étkezde | 2026/I12891 | 2026. 07. 06. | 3098-0003-1367 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 19.2 | <0,05 | 0.5 | 0.5 | 7.32 | <5 | megfelelő | megfelelő | 709 | 1.13 | <0,03 | <0,02 | 7.9 |  | 37 | [8 empty] | 0.3 |  |  | <30 | 23
Érd | Tárnoki | 58-62 | Érd, Napsugár Óvoda | Konyhai mosogató | 2026/I12892 | 2026. 07. 06. | 3098-0015-1367 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 26.6
Érd | Gyopár | 2 | Érd, MI&MI Autóvillamossági Bt. | Kézmosó | 2026/I12893 | 2026. 07. 06. | 3098-0020-1367 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 22.4
Érd | Burkoló | 21 | Érd, Halmai és Székely Jármű Kft. | Kézmosó | 2026/I12894 | 2026. 07. 06. | 3098-0019-1367 | 19 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 25.2 | 0.05 | 0.17 | 0.12 | 7.29 | <5 | megfelelő | megfelelő | 709 | 0.71 | 0.05 | <0,02 | 6.5 |  | 54 | 110 |  |  |  |  | 201 |  |  | 0.42 |  |  | <30 | <10 | [25 empty] | 2.8 | 2.2 | [5 empty] | 1.7 |  | 4.1 |  |  | 10.8
Érd | Fehérvári | 63/b-63/c | Érd, ÉTV Üzemegység | Tálaló konyha | 2026/I12895 | 2026. 07. 06. | 3098-0013-1367 | 7 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 25.1
Érd | Törökbálint | 52 | Érd, Dr. Step Bőr és Cipőkellék Kereskedelem | mosdó csap | 2026/I12896 | 2026. 07. 06. | 1007413 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 22
Érd | Velencei | 39-41 | Érd, Aréna Sportcsarnok | mosdó csap | 2026/I12897 | 2026. 07. 06. | 1009827 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 23.4 | <0,05 | 0.06 | 0.06 | 7.31 | <5 | megfelelő | megfelelő | 667 | 0.91 | 0.06 | <0,02 | 5.7 |  | 37 | [8 empty] | 0.79 |  |  | 106 | <10
Remeteszőlős | Királyka |  | Remeteszőlős- DMRV-től átvett víz | akna-Királyka | 2026/I13732 | 2026. 07. 14. | 1000583 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 18.7