## Munka1
Labor mintaazonosító | Mintavétel dátuma | Település | Mintavételi hely | Mintavételi hely kód | Telepszám 22 oC-on | Coliformszám | Escherichia coli szám | Enterococcusok száma | hőmérséklet | kötött aktív klór | összes aktív klór | szabad aktív klór | pH | szín | szag | íz | vezetőképesség | Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) | ammónium | nitrit | nitrát | klorid | Összes keménység | kalcium | magnézium | zavarosság | vas (összes) | mangán (összes) | bromoform | kén | kloroform | dibróm-klór-metán | összes THM
[5 empty] | szám/ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | °C | mg/l | mg/l | mg/l | - | - | - | - | µS/cm 25°C | mg/l O2 | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l CaO | mg/l | mg/l | NTU | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l
23-0403-011/00002 | 2023. 05. 22. | Törökbálint | Tücsi-Süti Cukrászda - konyhai mosogató | 1007405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1
23-0396-009/00002 | 2023. 05. 22. | Diósd | Nyomásfokozó | 1007414 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.4
23-0397-034/00001 | 2023. 05. 22. | Érd | 2x1000 m3 medence - Szilfa u. | 1008127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 |  |  |  | 7.54 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 760 | 0.72 | <0,05 | <0,05 | 2 | 21 |  |  |  | 0.19 | 39.3 | <0,5
23-0397-029/00004 | 2023. 05. 22. | Érd | Aréna Sportcsarnok-mosdó csap | 1009827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7
23-0397-030/00001 | 2023. 05. 22. | Érd | 200 m3 torony - Földmunkás utca - Fonó utca | 1015087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 |  |  |  | 7.51 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 720 | 0.76 | <0,05 | <0,05 | 3.1 | 21 |  |  |  | 0.3 | 62.4 | <0,5
23-0402-007/00001 | 2023. 05. 22. | Tárnok | COOP Sarokház Csemege - mosogató csap | 1017186 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.9 |  |  |  |  | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás |  | 0.76 | <0,05 |  | 3 | 33 |  |  |  | 0.32 | <1,0 | <0,5
23-0402-007/00002 | 2023. 05. 22. | Tárnok | Óvoda (Mesevár) - konyhai mosogató | 0415-0005-1267 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14.2
23-0401-004/00001 | 2023. 05. 22. | Sóskút | Dimbes-Dombos Óvoda mosogató | 0684-0004-1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 |  |  |  | 7.36 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 680 | 1 | <0,05 | <0,05 | 9.8 | 23 | 150 | 75.3 | 19.1 | 0.31 | <1,0 | <0,5 | <1,0 | 11600 | <1,0 | <1,0 | <2,0
23-0403-011/00001 | 2023. 05. 22. | Törökbálint | Shell Töltőállomás - mosdó csap | 0685-0003-1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9
23-0403-011/00003 | 2023. 05. 22. | Törökbálint | Tulipán utca-Hegyalja utca - közkifolyó | 0685-0014-1267 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.8
23-0403-014/00001 | 2023. 05. 22. | Törökbálint | 2x150 m3 medence - Anna-hegy | 0685-1001-1267 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.62 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 780 | 0.36 | <0,05 | <0,05 | 5.2 | 17 |  |  |  | 0.23 | <1,0 | <0,5
23-0403-013/00001 | 2023. 05. 22. | Törökbálint | 2x150 m3 medence - Margaréta utca | 0685-1002-1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 |  |  |  | 7.77 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 730 | 0.6 | <0,05 | <0,05 | 3.6 | 21 |  |  |  | 0.22 | 20.3 | <0,5
23-0403-012/00001 | 2023. 05. 22. | Törökbálint | 2x1000 m3 medence - Virágtanya | 0685-1003-1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.65 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 720 | 0.52 | <0,05 | <0,05 | 3.4 | 19 |  |  |  | 0.25 | <1,0 | <0,5
23-0400-007/00001 | 2023. 05. 22. | Pusztazámor | 2x200 m3 medence - Vízműtelep | 1558-1001-1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.67 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 840 | 1 | <0,05 | <0,05 | 6.8 | 20 |  |  |  | 0.17 | 303 | <0,5
23-0400-006/00001 | 2023. 05. 22. | Pusztazámor | 2x50 m3 medence - Remeteség utca | 1558-1002-1267 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.82 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 860 | 0.2 | <0,05 | <0,05 | 27.6 | 15 |  |  |  | 0.34 | 44.6 | <0,5
23-0396-009/00001 | 2023. 05. 22. | Diósd | Polgármesteri Hivatal - Teakonyha-mosogató | 2401-0005-1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 |  |  |  | 7.41 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 610 | <0,15 | <0,05 | <0,05 | 2.5 | 26 |  |  |  | 0.22 | <1,0 | <0,5
23-0396-011/00001 | 2023. 05. 22. | Diósd | 1000 m3 medence - Kőbányai út | 2401-1001-1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 7.76 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 740 | 0.28 | <0,05 | <0,05 | 2.8 | 21 |  |  |  | 10.6 | 156 | <0,5
23-0396-010/00001 | 2023. 05. 22. | Diósd | 100+150 m3 medence - Éva utca | 2401-1002-1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 7.65 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 820 | <0,15 | <0,05 | <0,05 | 2.8 | 21 |  |  |  | 0.19 | 41.1 | <0,5
23-0397-029/00001 | 2023. 05. 22. | Érd | ÉTV Vízműtelep (Dunapart)-konyhai mosogató | 3098-0002-1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 |  |  |  | 7.43 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 510 | 0.2 | <0,05 | <0,05 | 2.9 | 19 |  |  |  | 0.27 | <1,0 | <0,5
23-0397-029/00002 | 2023. 05. 22. | Érd | Shell Töltőállomás-konyhai kézmosó | 3098-0013-1367 | 70 | 0 | 0 | 0 | 16.9 |  |  |  | 7.54 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 570 | 0.64 | <0,05 | <0,05 | 5.1 | 22 | 149 | 75.3 | 18.6 | 0.19 | <1,0 | <0,5 | <1,0 | 23700 | 1.8 | 2 | 6.1
23-0397-029/00003 | 2023. 05. 22. | Érd | Napsugár Óvoda-konyhai mosogató | 3098-0015-1367 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 7.49 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 580 | 0.52 | <0,05 | <0,05 | 3.8 | 20 |  |  |  | 0.18 | <1,0 | <0,5
23-0397-029/00005 | 2023. 05. 22. | Érd | II. sz. Bölcsőde | 3098-0018-1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 |  |  |  | 4.52 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 490 | <0,15 | <0,05 | <0,05 | 3.5 | 19 |  |  |  | 0.22 | <1,0 | <0,5
23-0397-029/00006 | 2023. 05. 22. | Érd | Halmai és Székely Jármű Kft.-kézmosó | 3098-0019-1367 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17
23-0397-037/00001 | 2023. 05. 22. | Érd | 2x1000 m3 medence - Bal Duna-part | 3098-1001-1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  |  |  | 6.46 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 610 | 0.72 | <0,05 | <0,05 | 3.9 | 19 |  |  |  | 0.33 | <1,0 | <0,5
23-0397-036/00001 | 2023. 05. 22. | Érd | 2x1000 m3 medence - Jobb Duna-part | 3098-1002-1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |  |  | 6.47 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 620 | 0.68 | <0,05 | <0,05 | 3 | 19 |  |  |  | 0.38 |  | <0,5
23-0397-035/00001 | 2023. 05. 22. | Érd | 2x500 m3 medence - Szilfa u. | 3098-1003-1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 |  |  |  | 7.62 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 700 | 0.44 | <0,05 | <0,05 | 4.5 | 21 |  |  |  | 0.29 | 6.3 | <0,5
23-0397-033/00001 | 2023. 05. 22. | Érd | 3000 m3 medence - Mecseki u. | 3098-1005-1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 |  |  |  | 7.66 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 690 | 0.84 | <0,05 | <0,05 | 3.6 | 20 |  |  |  | 0.33 | <1,0 | <0,5
23-0397-032/00001 | 2023. 05. 22. | Érd | 2x1000 m3 medence - Mecseki u. | 3098-1006-1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 |  |  |  | 7.82 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 710 | 0.52 | <0,05 | <0,05 | 3.7 | 20 |  |  |  | 0.34 | 89.9 | <0,5
23-0397-031/00001 | 2023. 05. 22. | Érd | 2x500 m3 medence - Fonó u. | 3098-1007-1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 |  |  |  | 7.07 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 730 | 0.64 | <0,05 | <0,05 | 3 | 22 |  |  |  | 0.25 | 58.9 | <0,5
23-0399-004/00001 | 2023. 05. 22. | Remeteszőlős | Polgármesteri Hivatal - Teakonyha | 3430-2001-1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2