## Érdi Vízmű
Labor mintaazonosító | Mintavétel dátuma | Mintavételi hely kód | Település | Közterület | Közt. jellege | Házszám | Hely | Megnevezés | Telepszám 22 °C-on | Telepszám 37 °C-on | Coliformszám | Escherichia coli szám | Pseudomonas aeruginosa szám | Enterococcusok száma | Szulfitredukáló anaerobok (Clostridiumok) spóraszáma | Legionella-szám | Üledék | Vas- és mangán-baktériumok | Kénbaktériumok | Szennyezettséget jelző baktériumok | Cianobaktériumok és algák | Gombák | Házas amőbák | Egyéb véglények | Fonálférgek | Egyéb férgek | Egyéb (gerinctelen) szervezetek | hőmérséklet | kötött aktív klór | összes aktív klór | szabad aktív klór | pH | szín | szag | íz | vezetőképesség | Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) | ammónium | nitrit | nitrát | foszfát | klorid | szulfát | p-lúgosság | m-lúgosság | karbonát | hidrogénkarbonát | Összes keménység | kalcium | magnézium | zavarosság | nátrium | kálium | vas (összes) | mangán (összes) | nikkel | réz | ólom | cink | kadmium | króm | kobalt | molibdén | higany | arzén | szelén | antimon | fluorid | alumínium | bárium | bór | ezüst | ón | benz(a)pirén | benz(b) fluorantén | benz(g,h,i)perilén | benz(k) fluorantén | indeno(1,2,3-cd)pirén | benzol | bromát | bróm-diklór-metán | bromoform | cianid | kén | összes szerves széntartalom | cisz-1,2-diklór-etilén | 1,2-diklór-etán | kloroform | triklór-etilén | dibróm-klór-metán | tetraklór-etilén | tetraklór-etilén + triklór-etilén | összes THM | vinil-klorid | klórfenolok | klórbenzolok | 2,4,5-T | 2,4-D | acetoklór | aldrin | alfa-HCH | beta-HCH | gamma-HCH (lindán) | delta-HCH | AMPA | atrazin (Aktinit PK) | bentazon | 4,4' - DDT | 4,4' - DDD | 4,4' - DDE | 2,4-DDD/2,4-DDT/2,4-DDE | dez-etil-atrazin | dez-izopropil-atrazin | diazinon | dieldrin | dikamba | dimetenamid-p | alfa-endoszulfán | beta-endoszulfán | endoszulfán-szulfát | endrin | forát | glifozát | heptaklór | heptaklór-epoxid | hexaklór-benzol | hexazinon | klorpirifosz | klórtalonil | malation | MCPA | metazaklór | metilparation | metolaklór | metribuzin | pendimetalin | prometrin | propaklór | propazin | simazin (Aktinit DT) | tebukonazol | terbutilazin | terbutrin | triazinok | összes peszticid | összes PAH | Illékony aromás szénhidrogének | Illékony halogénezett alifás szénhidrogének (VOCl) | TPH (C5-C40) | tricium | radon | indikatív dózis | összes alfa aktivitás | összes béta aktivitás
[9 empty] | szám/ml | szám/ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/l | ml/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | °C | mg/l | mg/l | mg/l | - | mg/L Pt | - | - | µS/cm 20°C | mg/L O2 | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mmol/l | mmol/l | mg/l | mg/l | mg/l CaO | mg/l | mg/l | NTU | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | mg/L | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | ng/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | ng/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | Bq/l | Bq/l | mSv | Bq/l | Bq/l
2025/I12681 | 2025. 08. 04. | 93019 | Érd | Iparos | utca | 59 | Érd KKF Virág Cukrászda | Virág Cukrászda Mosdó kézmosó | 7 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 20.1 | <0,05 | 0.12 | 0.09 | 7.67 | <5 | megfelelő | megfelelő | 492 | 0.5 | <0,03 | <0,02 | 3.6 |  | 22 | [8 empty] | 0.12 |  |  | <30 | <10
2025/I12682 | 2025. 08. 04. | 93013 | Érd | Avar- Borbolya | utca |  | Érd KKF | KKF Avar u - Borbolya u | 7 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 19.9 |  |  |  | 7.64 | <5 | megfelelő | megfelelő | 485 | 0.38 | <0,03 | <0,02 | 3.4 |  | 21 | [8 empty] | 0.2 |  |  | <30 | <10
2025/I12683 | 2025. 08. 04. | 93020 | Érd | Darukezelő | utca | 12 | Érd KKF | KKF | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 18.9 |  |  |  | 7.68 | <5 | megfelelő | megfelelő | 493 | 0.5 | <0,03 | <0,02 | 3.4 |  | 23 | [8 empty] | 0.41 |  |  | <30 | <10
2025/I12684 | 2025. 08. 04. | 3098-0013-1367 | Érd | Iparos | utca | 2 | Érd, Shell Töltőállomás | Konyhai kézmosó | 810 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 19.9 | <0,05 | 0.13 | 0.1 | 7.67 | <5 | megfelelő | megfelelő | 488 | 0.54 | 0.05 | <0,02 | 3.7 |  | 21 | [8 empty] | 0.13 |  |  | <30 | <10
2025/I12685 | 2025. 08. 04. | 3098-0020-1367 | Érd | Gyopár | utca | 2 | Érd, MI&MI Autóvillamossági Bt. | Kézmosó | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 20.9
2025/I12686 | 2025. 08. 04. | 3098-0019-1367 | Érd | Burkoló | utca | 21 | Érd, Halmai és Székely Jármű Kft. | Kézmosó | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 21.1
2025/I12687 | 2025. 08. 04. | 3098-0002-1367 | Érd |  |  |  | Érd, ÉTV Vízműtelep (Dunapart) | konyhai mosogató | 33 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 21.1
2025/I12688 | 2025. 08. 04. | 3098-0013-1367 | Érd | Fehérvári | út | 63/b-63/c | Érd, ÉTV Üzemegység | Tálaló konyha | 59 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 19.9
2025/I12689 | 2025. 08. 04. | 1007413 | Érd | Törökbálint | út | 52 | Érd, Dr. Step Bőr és Cipőkellék Kereskedelem | mosdó csap | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 20.9
2025/I12690 | 2025. 08. 04. | 1009827 | Érd | Velencei | út | 39-41 | Érd, Aréna Sportcsarnok | mosdó csap | 73 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 20.5
2025/I12794 | 2025. 08. 05. | 1008127 | Érd | Szilfa | utca |  | (96081) Érd -Szilfa u. | 2x1000 m3 medence | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 17.1 |  |  |  | 7.89 | <5 | megfelelő | megfelelő | 499 | 0.36 | <0,03 | <0,02 | 3.4 |  | 22 | [8 empty] | <0,10 |  |  | <30 | <10
2025/I12795 | 2025. 08. 05. | 3098-1003-1367 | Érd | Szilfa | utca |  | (96080) Érd -Szilfa u. | 2x500 m3 medence | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 17.2 |  |  |  | 7.73 | <5 | megfelelő | megfelelő | 486 | <0,10 | 0.06 | <0,02 | 2.9 |  | 22 | [8 empty] | <0,10 |  |  | <30 | <10
2025/I12796 | 2025. 08. 05. | 3098-1002-1367 | Érd | Duna part |  |  | (96078) Érd Jobb Duna-part | 2x1000 m3 medence | 490 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 16.8 |  |  |  | 7.73 | <5 | megfelelő | megfelelő | 427 | <0,10 | <0,03 | <0,02 | 3 |  | 20 | [8 empty] | 0.35 |  |  | 175 | 11
2025/I12797 | 2025. 08. 05. | 3098-1001-1367 | Érd | Duna part |  |  | (96077) Érd - Bal Duna-part | 2x1000 m3 medence | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 16.9 |  |  |  | 7.69 | <5 | megfelelő | megfelelő | 428 | 0.3 | <0,03 | <0,02 | 3 |  | 20 | [8 empty] | 0.25 |  |  | <30 | <10
2025/I12798 | 2025. 08. 05. | 2000 | Érd | Képviselő | utca |  | Érd - Képviselő utca | Aréna 2x250 m3 medence | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 18.1 |  |  |  | 7.74 | <5 | megfelelő | megfelelő | 441 | 0.2 | <0,03 | <0,02 | 3.5 |  | 22 | [8 empty] | <0,10 |  |  | <30 | <10
2025/I12799 | 2025. 08. 05. | 2001 | Érd | Júlia | utca |  | Érd - Júlia utca | DM medence 500 m3 | >3000 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 16.9 |  |  |  | 7.81 | <5 | megfelelő | megfelelő | 431 | 0.13 | <0,03 | <0,02 | 2.9 |  | 20 | [8 empty] | <0,10 |  |  | <30 | <10
2025/I12800 | 2025. 08. 05. | 1015087 | Érd | Földmunkás | utca |  | Érd, 200 m3 torony | Víztároló | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 17.9 | 0.05 | 0.14 | 0.09 | 7.84 | <5 | megfelelő | megfelelő | 492 | 0.1 | <0,03 | <0,02 | 3.2 |  | 22 | [8 empty] | 0.46 |  |  | <30 | 10
2025/I12801 | 2025. 08. 05. | 3098-0021-1367 | Érd | Széles | utca | Hrsz:22905 | Érd | Százhalombattai átvett víz | 430 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | <0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | <0,05 | 0.11 | 0.09 | 7.75 | <5 | megfelelő | megfelelő | 447 | 0.1 | <0,03 | <0,02 | 4 |  | 23 | 33 |  |  |  |  | 114 |  |  | <0,10 |  |  | <30 | 11 | [25 empty] | 6.6 | 1.3 | [5 empty] | 7.7 |  | 6 |  |  | 21.6
2025/I12979 | 2025. 08. 07. | 2401-7004-1134 | Diósd | Patak utca |  | Hrsz:2050/2 | Diósd | 4. sz. kút | 25 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 18.9
2025/I12980 | 2025. 08. 07. | 1007414 | Diósd | Homokbánya-Tó | utca | 2283/hrsz | Diósd | Nyomásfokozó | 9 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 18.1 | 0.11 | 0.19 | 0.08 | 7.51 | <5 | megfelelő | megfelelő | 492 | 0.4 | <0,03 | <0,02 | 3.1 |  | 21 | [8 empty] | 0.12 |  |  | <30 | 18
2025/I12981 | 2025. 08. 07. | 92861 | Diósd | Kossuth Lajos | utca |  | Diósd KKF | KKF Kossuth L u | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 18.1 | 0.05 | 0.16 | 0.11 | 7.54 | <5 | megfelelő | megfelelő | 524 | 0.84 | <0,03 | <0,02 | 7.6 |  | 21 | [8 empty] | 0.41 |  |  | <30 | 16
2025/I12982 | 2025. 08. 07. | 92862 | Diósd | Naphegy | utca |  | Diósd KKF | KKF Naphegy u | 66 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 19.2 | 0.06 | 0.21 | 0.15 | 7.62 | <5 | megfelelő | megfelelő | 490 | 0.11 | <0,03 | <0,02 | 3.3 |  | 21 | [8 empty] | 0.27 |  |  | 32 | 18
2025/I12983 | 2025. 08. 07. | 2401-0011-1367 | Diósd | Vadrózsa | utca | 13 | Diósd, Profilaxis Kft. | mosdó csap | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 20.1
2025/I12984 | 2025. 08. 07. | 2401-0005-1367 | Diósd | Szent István | Tér | 1 | Diósd, Polgármesteri hivatal | Teakonyha-mosogató | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 20.5
2025/I12985 | 2025. 08. 07. | 3098-1007-1367 | Érd | Fonó | utca |  | (96086) Érd - Fonó u. | 2x500 m3 medence | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 19.1 | 0.07 | 0.19 | 0.12 | 7.64 | <5 | megfelelő | megfelelő | 486 | <0,10 | <0,03 | <0,02 | 3.3 |  | 22 | [8 empty] | 0.37 |  |  | <30 | 15
2025/I12986 | 2025. 08. 07. | 3098-1006-1367 | Érd | Mecseki | utca |  | (96085) Érd - Mecseki u. | 2x1000 m3 medence | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 19.1 | 0.05 | 0.16 | 0.11 | 7.67 | <5 | megfelelő | megfelelő | 488 | 0.23 | <0,03 | <0,02 | 4.1 |  | 21 | [8 empty] | 0.19 |  |  | 33 | 15
2025/I12987 | 2025. 08. 07. | 3098-1005-1367 | Érd | Mecseki | utca |  | (96083) Érd - Mecseki u. | 3000 m3 medence | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 19.2 | 0.05 | 0.17 | 0.12 | 7.76 | <5 | megfelelő | megfelelő | 472 | 0.11 | <0,03 | <0,02 | 2.9 |  | 21 | [8 empty] | <0,10 |  |  | <30 | 16
2025/I12988 | 2025. 08. 07. | 2401-1002-1134 | Diósd | Éva | utca |  | (96061) Diósd - Éva utca | 100+150 m3 medence | 9 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 18.9 | 0.05 | 0.14 | 0.09 | 7.63 | <5 | megfelelő | megfelelő | 506 | <0,10 | <0,03 | <0,02 | 2.9 |  | 21 | [8 empty] | 0.17 |  |  | <30 | 19
2025/I12989 | 2025. 08. 07. | 2401-1001-1134 | Diósd | Kőbányai | út |  | (96057) Diósd - Kőbányai út | 1000 m3 medence | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 19.3 | 0.06 | 0.16 | 0.1 | 7.66 | <5 | megfelelő | megfelelő | 491 | <0,10 | <0,03 | <0,02 | 3.9 |  | 21 | [8 empty] | 0.23 |  |  | <30 | 17
2025/I13010 | 2025. 08. 08. | 1017186 | Tárnok | Rákóczi | út | 111 | Tárnok-COOP Sarokház Csemege | mosogató csap | 660 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 20.1
2025/I13011 | 2025. 08. 08. | 0415-0003-1267 | Tárnok | Dózsa György | utca | 29 | Tárnok-Óvoda (Hétszínvirág) | Konyhai mosogató | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 19.9
2025/I13012 | 2025. 08. 08. | 0685-0003-1267 | Törökbálint | Tópark | utca | 1 | Törökbálint- Shell Töltőállomás | mosdó csap | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 19.7 | <0,05 | 0.09 | 0.06 | 7.51 | <5 | megfelelő | megfelelő | 523 | 0.68 | <0,03 | <0,02 | 4.5 |  | 22 | [8 empty] | 0.1 |  |  | <30 | <10
2025/I13013 | 2025. 08. 08. | 0685-0014-1267 | Törökbálint | Tulipán- Hegyalja | utca |  | Törökbálint- Tulipán utca-Hegyalja utca | közkifolyó | 23 |  | 129 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 19.6 |  |  |  | 7.58 | <5 | megfelelő | megfelelő | 486 | 0.58 | <0,03 | <0,02 | 2.7 |  | 22 | [8 empty] | 0.15 |  |  | <30 | <10
2025/I13014 | 2025. 08. 08. | 93700 | Törökbálint | Munkácsy Mihály | utca | 1 | Törökbálint KKF Közért | KKF Mosdó csap | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 21.1 | <0,05 | 0.07 | <0,05 | 7.6 | <5 | megfelelő | megfelelő | 490 | 0.67 | <0,03 | <0,02 | 3.6 |  | 22 | [8 empty] | <0,10 |  |  | <30 | <10
2025/I13015 | 2025. 08. 08. | 94037 | Tárnok | Fő | utca | 35 | Tárnok KKF | KKF | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 21.9 |  |  |  | 7.63 | <5 | megfelelő | megfelelő | 670 | 0.31 | <0,03 | <0,02 | 7.3 |  | 19 | [8 empty] | 0.31 |  |  | <30 | <10
2025/I13016 | 2025. 08. 08. | 94038 | Tárnok | Öreghegy | utca | 4789 Hrsz | Tárnok KKF | KKF Öreghegy u | 52 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 19.7 |  |  |  | 7.57 | <5 | megfelelő | megfelelő | 619 | 0.41 | <0,03 | <0,02 | 9.4 |  | 18 | [8 empty] | 0.44 |  |  | <30 | <10
2025/I13017 | 2025. 08. 08. | 0685-1003-1267 | Törökbálint | Virágtanya |  |  | (95835) Törökbálint - Virágtanya | 2x1000 m3 medence | 9 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 17 | 0.05 | 0.06 | <0,05 | 7.6 | <5 | megfelelő | megfelelő | 464 | 0.93 | <0,03 | <0,02 | 3.3 |  | 22 | [8 empty] | <0,10 |  |  | 32 | <10
2025/I13018 | 2025. 08. 08. | 0685-1002-1267 | Törökbálint | Margaréta | utca |  | (95834) Törökbálint - Margaréta utca | 2x150 m3 medence | 9 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 18.1 | 0.06 | 0.09 | <0,05 | 7.69 | <5 | megfelelő | megfelelő | 492 | 0.33 | <0,03 | <0,02 | 4.3 |  | 22 | [8 empty] | <0,10 |  |  | 33 | <10
2025/I13019 | 2025. 08. 08. | 0685-1001-1267 | Törökbálint |  |  |  | (95830) Törökbálint - Anna-hegy | 2x150 m3 medence | 21 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 16.2 | 0.08 | 0.08 | <0,05 | 7.66 | <5 | megfelelő | megfelelő | 502 | 0.9 | <0,03 | <0,02 | 3.1 |  | 23 | [8 empty] | 0.11 |  |  | 32 | <10
2025/I13020 | 2025. 08. 08. |  | Érd | Mecset | utca |  | Érd Dunapart | Víztározó 250 m3 medence 3 | 11 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 15.6 | 0.26 | 0.53 | 0.27 | 7.67 | <5 | megfelelő | megfelelő | 451 | 0.7 | <0,03 | <0,02 | 3.3 |  | 26 | [8 empty] | 3.1 |  |  | 558 | 58
2025/I13021 | 2025. 08. 08. |  | Érd | Mecset | utca |  | Érd Dunapart | Víztározó 250 m3 medence 2 | 18 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 15.4 | 0.07 | 0.8 | 0.73 | 7.7 | <5 | megfelelő | megfelelő | 455 | 1.24 | <0,03 | <0,02 | 4 |  | 27 | [8 empty] | 1.07 |  |  | 174 | 33
2025/I13022 | 2025. 08. 08. |  | Érd | Mecset | utca |  | Érd Dunapart | Víztározó 250 m3 medence 1 | 70 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 15.5 | 0.24 | 0.55 | 0.31 | 7.69 | <5 | megfelelő | megfelelő | 459 | 0.54 | <0,03 | <0,02 | 3.2 |  | 28 | [8 empty] | 0.87 |  |  | 692 | 66
2025/I13112 | 2025. 08. 12. | 1558-1001-1267 | Pusztazámor | Vízműtelep |  | Hrsz:0120/2 | (95957) Pusztazámor - Vízműtelep | 2x200 m3 medence | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 22.2 |  |  |  | 7.53 | <5 | megfelelő | megfelelő | 599 | 0.19 | <0,03 | <0,02 | 10.5 |  | 18 | [8 empty] | 0.1 |  |  | <30 | <10
2025/I13113 | 2025. 08. 12. | 1558-1002-1267 | Pusztazámor | Remeteség | utca |  | (95959) Pusztazámor - Remeteség utca | 2x50 m3 medence | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 21.8 |  |  |  | 7.63 | <5 | megfelelő | megfelelő | 601 | <0,10 | <0,03 | <0,02 | 8.1 |  | 18 | [8 empty] | 0.9 |  |  | 259 | <10
2025/I13114 | 2025. 08. 12. | 3355-0003-1227 | Herceghalom | Jókai | utca | 2/A | Herceghalom- Benzinkút | mosdó csap | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 22.6 | <0,05 | 0.19 | 0.15 | 7.41 | <5 | megfelelő | megfelelő | 678 | <0,10 | 0.09 | <0,02 | 1.5 |  | 5 | [8 empty] | <0,10 |  |  | <30 | <10
2025/I13115 | 2025. 08. 12. | 93719 | Herceghalom |  |  |  | Herceghalom KKF | KKF Háromrózsa major | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 18 |  |  |  | 7.4 | <5 | megfelelő | megfelelő | 678 | <0,10 | <0,03 | 0.02 | 1.2 |  | 5 | [8 empty] | 0.1 |  |  | 72 | <10
2025/I13116 | 2025. 08. 12. | 93937 | Pusztazámor | Petőfi Sándor-Táncsics | utca |  | Pusztazámor KKF | KKF | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 21.2 |  |  |  | 7.69 | <5 | megfelelő | megfelelő | 594 | 0.17 | <0,03 | <0,02 | 8.6 |  | 19 | [8 empty] | 0.22 |  |  | <30 | <10
2025/I13117 | 2025. 08. 12. | 1558-0004-1267 | Pusztazámor | Munkácsy | utca | 1 | Pusztazámor- Polgármesteri Hivatal | Étkező | 25 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 19.8 | <0,05 | 0.12 | 0.1 | 7.53 | <5 | megfelelő | megfelelő | 595 | 0.2 | <0,03 | <0,02 | 11.1 |  | 18 | [8 empty] | <0,10 |  |  | <30 | 15
2025/I13118 | 2025. 08. 12. | 1000584 | Remeteszőlős | Amúr | utca |  | Remeteszőlős- DMRV-től átvett víz | akna-amúr | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 20.6 |  |  |  | 7.39 | <5 | megfelelő | megfelelő | 378 | 0.5 | <0,03 | <0,02 | 4.4 |  | 18 | [8 empty] | 5.2 |  |  | 39 | <10
2025/I13119 | 2025. 08. 12. | 93359 | Remeteszőlős | Vénusz | utca |  | Remeteszőlős KKF | KKF Tűzcsap | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 20.5 |  |  |  | 7.52 | <5 | megfelelő | megfelelő | 376 | 0.48 | 0.03 | <0,02 | 5.2 |  | 17 | [8 empty] | 0.11 |  |  | <30 | 19
2025/I13120 | 2025. 08. 12. | 3430-2001-1217 | Remeteszőlős | Vénusz | utca | 2025-08-10 | Remeteszőlős- Polgármesteri Hivatal | Teakonyha | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 17 | <0,05 | 0.2 | 0.17 | 7.56 | <5 | megfelelő | megfelelő | 371 | 0.4 | 0.09 | <0,02 | 4.9 |  | 17 | [8 empty] | 0.1 |  |  | <30 | <10
2025/I13121 | 2025. 08. 12. | 93941 | Sóskút | Káptalan | utca |  | Sóskút KKF | KKF | 0 |  | 12 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 22.8 |  |  |  | 7.71 | <5 | megfelelő | megfelelő | 621 | 0.14 | <0,03 | <0,02 | 9.4 |  | 19 | [8 empty] | <0,10 |  |  | <30 | <10
2025/I13122 | 2025. 08. 12. | 0684-0007-1267 | Sóskút | Bajcsy-Zsilinszky | utca | 61 | Sóskút- Lovas és Élménypark | Vendéglátó Egység-kézmosó | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 20.5 | <0,05 | 0.12 | 0.1 | 7.53 | <5 | megfelelő | megfelelő | 606 | <0,10 | 0.04 | <0,02 | 10.2 |  | 18 | [8 empty] | 0.32 |  |  | 257 | 49
2025/I13369 | 2025. 08. 15. |  | Diósd |  |  |  | Diósd | 2-es kút | [8 empty] | <0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025/I13370 | 2025. 08. 15. |  | Diósd |  |  |  | Diósd- Diótörö- Balatoni út sarka | Átadási pont | [8 empty] | <0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
2025/I13371 | 2025. 08. 15. |  | Diósd |  |  |  | FF130 | Tűzcsap | [8 empty] | 0.3 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2025/I13372 | 2025. 08. 15. |  | Diósd |  |  |  | FF125 | Tűzcsap | [8 empty] | <0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
2025/I13373 | 2025. 08. 15. |  | Diósd |  |  |  | FF116 | Tűzcsap | [8 empty] | <0,10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025/I13374 | 2025. 08. 15. |  | Diósd |  |  |  | FF126 | Tűzcsap | [8 empty] | <0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025/I13375 | 2025. 08. 15. |  | Diósd |  |  |  | FF84 | Tűzcsap | [8 empty] | <0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025/I13376 | 2025. 08. 15. |  | Diósd |  |  |  | FF85 | Tűzcsap | [8 empty] | <0,10 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025/I13456 | 2025. 08. 18. |  | Diósd |  |  |  | Diósd | 2-es kút | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | <0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7
2025/I13457 | 2025. 08. 18. |  | Diósd |  |  |  | FF130 | Tűzcsap | 11 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.1 | 1.8x10E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4
2025/I13458 | 2025. 08. 18. |  | Diósd |  |  |  | FF125 | Tűzcsap | 25 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | <0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17.1
2025/I13459 | 2025. 08. 18. |  | Diósd |  |  |  | FF116 | Tűzcsap | 52 |  | 7 | 0 |  | 5 |  |  | <0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17.2
2025/I13460 | 2025. 08. 18. |  | Diósd |  |  |  | FF126 | Tűzcsap | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | <0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9
2025/I13461 | 2025. 08. 18. |  | Diósd |  |  |  | FF84 | Tűzcsap | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | <0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7
2025/I13462 | 2025. 08. 18. |  | Diósd |  |  |  | FF85 | Tűzcsap | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | <0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1
2025/I13463 | 2025. 08. 18. |  | Diósd |  |  |  | Diósd- Diótörö- Balatoni út sarka | Átadási pont | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | <0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17.1 | 0.09 | 0.1 | <0,05
2025/I13556 | 2025. 08. 21. |  | Diósd | Tétényi | utca | 35 | Diósd Tétényi | Tűzcsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 17.3 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 7.64 | <5 | megfelelő | megfelelő | 437 | <0,10 | 0.19 | <0,02 | <1,0 |  | 11 | [8 empty] | 2.8 |  |  | 197 | 24
2025/I13557 | 2025. 08. 21. | 93941 | Sóskút | Káptalan | utca |  | Sóskút KKF | KKF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 17.6 | 0.08 | 0.15 | 0.07 | 7.6 | <5 | megfelelő | megfelelő | 520 | 0.4 | 0.03 | <0,02 | 3.4 |  | 23 | [8 empty] | 0.48 |  |  | 89 | 11
2025/I13558 | 2025. 08. 21. |  | Diósd | Kavicsos / Varjú sarok |  |  | Diósd Kavicsos / Varjú sarok | Tűzcsap | 54 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 17.9 | <0,05 | 0.11 | 0.08 | 7.82 | <5 | megfelelő | megfelelő | 583 | 0.3 | <0,03 | <0,02 | 11 |  | 19 | [8 empty] | 0.17 |  |  | <30 | <10