## Érdi Vízmű (2)
határértékek vagy parametrikus értékek az 5/2023(I.12.) Kormányrendelet szerint |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 6,5-9,5 között jó | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 2500 | 5 | 0.5 | 0.5 | 50 |  | 250 | szokatlan változás ne legyen | 200 | 50
Labor mintaazonosító | Mintavétel dátuma | település | cím | Telepszám 22 °C-on | Coliformszám | Escherichia coli szám | Enterococcusok száma | hőmérséklet | kötött aktív klór | összes aktív klór | szabad aktív klór | pH | szín | szag | íz | vezetőképesség | Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) | ammónium | nitrit | nitrát | foszfát | klorid | zavarosság | vas (összes) | mangán (összes)
|  |  |  | szám/ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | °C | mg/l | mg/l | mg/l | - | - | - | - | µS/cm 20°C | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | FNU | µg/l | µg/l
25-0403-001/00002 | 2025. 01. 23. | Törökbálint | Tulipán utca-Hegyalja utca - közkifolyó | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | <0,10 | <0,10 | <0,1 | 7.49 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 830 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | 5.4 |  | 29 | 0.23 | <5,0 | <2
25-0403-001/00001 | 2025. 01. 23. | Törökbálint | Munkácsy Mihály Művelődési Ház - mosdócsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
25-0402-001/00002 | 2025. 01. 23. | Tárnok | Óvoda (Hétszínvirág) - konyhai mosogató | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2
25-0402-001/00001 | 2025. 01. 23. | Tárnok | Polgármesteri Hivatal - teakonyha, mosogató | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | <0,10 | <0,10 | <0,1 | 7.53 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 648 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | 15.9 |  | 9 | <0,10 | <5,0 | <2
25-0401-001/00001 | 2025. 01. 23. | Sóskút | Lovas és Élménypark - Vendéglátó egység-kézmosó | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1
25-0397-001/00005 | 2025. 01. 23. | Érd | Halmai és Székely Jármű Kft.-kézmosó | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1
25-0397-001/00004 | 2025. 01. 23. | Érd | Dr. Step Bőr és Cipőkellék Kereskedelem-mosdócsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2
25-0397-001/00003 | 2025. 01. 23. | Érd | ÉTV Üzemegység-tálaló konyha | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | <0,10 | <0,10 | <0,1 | 7.55 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 740 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | 43.7 |  | 19 | 0.16 | <5,0 | <2
25-0397-001/00002 | 2025. 01. 23. | Érd | Öregek Otthona - étkezde | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
25-0397-001/00001 | 2025. 01. 23. | Érd | Szilvakék Zöldséges-mosdócsap | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | <0,10 | <0,10 | <0,1 | 7.58 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 729 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | 8.6 |  | 23 | 0.1 | <5,0 | <2
25-0396-001/00002 | 2025. 01. 23. | Diósd | Nyomásfokozó | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
25-0396-001/00001 | 2025. 01. 23. | Diósd | Polgármesteri Hivatal - Teakonyha-mosogató | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | <0,10 | <0,10 | <0,1 | 7.47 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 720 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | 12 |  | 34 | 0.11 | <5,0 | <2