## Érdi Vízmű
határérték az 5/2023(I.12.) Kormányrendelet szerint | [5 empty] | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 6,5-9,5 | rendellenes eltérés, szokatlan változás nélküli | rendellenes eltérés, szokatlan változás nélküli | rendellenes eltérés, szokatlan változás nélküli | 2500 | 5 | 0.5 | 0.5 | 50 | 250 | rendellenes eltérés, szokatlan változás nélküli | 200 | 50
Labor mintaazonosító | Mintavétel dátuma | Mintavételi hely kód | település | megnevezés | cím | Telepszám 22 °C-on | Coliformszám | Escherichia coli szám | Enterococcusok száma | hőmérséklet | kötött aktív klór | összes aktív klór | szabad aktív klór | pH | szín | szag | íz | vezetőképesség | Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) | ammónium | nitrit | nitrát | klorid | zavarosság | vas (összes) | mangán (összes)
[6 empty] | szám/ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | °C | mg/l | mg/l | mg/l | - | - | - | - | µS/cm 20°C | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | FNU | µg/l | µg/l
24-0396-001/00001 | 2024. 01. 16. | 2401-0005-1367 | Diósd | Polgármesteri Hivatal - Teakonyha-mosogató | 2049 Diósd, Szent István tér 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.42 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 940 | 0.37 | <0,05 | <0,05 | 2.6 | 34 | 0.35 | <1,0 | 11
24-0396-001/00002 | 2024. 01. 16. | 1007414 | Diósd | Nyomásfokozó | 2049 Diósd, Homokbánya utca - Tó utca Hrsz:2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1
24-0397-001/00001 | 2024. 01. 16. | 1007404 | Érd | Szilvakék Zöldséges-mosdócsap | 2030 Érd, Velencei út 30. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.42 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 522 | 0.49 | <0,05 | <0,05 | 4.1 | 20 | 0.46 | <1,0 | <0,5
24-0397-001/00002 | 2024. 01. 16. | 3098-0003-1367 | Érd | Öregek Otthona - étkezde | 2030 Érd, Topoly utca 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
24-0397-001/00003 | 2024. 01. 16. | 3098-0014-1367 | Érd | ÉTV Fehérvári út Üzemegység-tálaló konyha | 2030 Érd, Fehérvári út 63/B-63/C | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.31 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 661 | 0.17 | <0,05 | <0,05 | 39.7 | 19 | 0.41 | <1,0 | <0,5
24-0397-001/00004 | 2024. 01. 16. | 1007413 | Érd | Dr. Step Bőr és Cipőkellék Kereskedelem-mosdócsap | 2030 Érd, Törökbálinti út 52. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4
24-0397-001/00005 | 2024. 01. 16. | 3098-0019-1367 | Érd | Halmai és Székely Jármű Kft.-kézmosó | 2030 Érd, Burkoló utca 21. | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.4
24-0401-001/00001 | 2024. 01. 16. | 0684-0007-1267 | Sóskút | Lovas élménypark vendéglátó egység kézmosó | 2038 Sóskút, Bajcsy-Zs u. 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1
24-0402-001/00001 | 2024. 01. 16. | 0415-0001-1267 | Tárnok | Polgármesteri Hivatal - teakonyha, mosogató | 2461 Tárnok, Dózsa György út 150. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.32 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 576 | 0.24 | <0,05 | <0,05 | 13 | 10 | 0.3 | <1,0 | <0,5
24-0402-001/00002 | 2024. 01. 16. | 0415-0003-1267 | Tárnok | Óvoda (Hétszínvirág) - konyhai mosogató | 2461 Tárnok, Dózsa György út 29. | 110 | 0 | 0 | 0 | 12.4
24-0403-001/00001 | 2024. 01. 16. | 1007426 | Törökbálint | Munkácsy Mihály Művelődési Ház - mosdócsap | 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 83. | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4
24-0403-001/00002 | 2024. 01. 16. | 0685-0014-1267 | Törökbálint | Tulipán utca-Hegyalja utca - közkifolyó | 2045 Törökbálint, Tulipán utca - Hegyalja utca | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.42 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 648 | 4.62 | <0,05 | <0,05 | 1.4 | 9 | 0.3 | <1,0 | <0,5