## Érdi Vízmű
Labor mintaazonosító | Mintavétel dátuma | Település | Cím/Minta jele | Mintavételi hely kód | Telepszám 22 °C-on | Telepszám 37 °C-on | Coliformszám | Escherichia coli szám | Pseudomonas aeruginosa szám | Enterococcusok száma | Szulfitredukáló anaerobok (Clostridiumok) spóraszáma | Legionella-szám | Üledék | Vas- és mangán-baktériumok | Kénbaktériumok | Szennyezettséget jelző baktériumok | Cianobaktériumok és algák | Gombák | Házas amőbák | Egyéb véglények | Fonálférgek | Egyéb férgek | Egyéb (gerinctelen) szervezetek | hőmérséklet | kötött aktív klór | összes aktív klór | szabad aktív klór | pH | szín | szag | íz | vezetőképesség | Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) | ammónium | nitrit | nitrát | klorid | szulfát | Összes keménység | kalcium | magnézium | zavarosság | nátrium | kálium | vas (összes) | mangán (összes) | nikkel | réz | ólom | kadmium | króm | higany | arzén | szelén | antimon | fluorid | alumínium | bór | benz(b) fluorantén | benz(g,h,i)perilén | benz(k) fluorantén | indeno(1,2,3-cd)pirén | benzol | bromát | bróm-diklór-metán | bromoform | cianid | összes szerves széntartalom | cisz-1,2-diklór-etilén | kloroform | dibróm-klór-metán | tetraklór-etilén + triklór-etilén | összes THM | vinil-klorid | 2,4-D | acetoklór | aldrin | alfa-HCH | beta-HCH | AMPA | atrazin (Aktinit PK) | bentazon | 4,4' - DDT | 4,4' - DDD | DDT/DDD/DDE | dez-etil-atrazin | dieldrin | dikamba | glifozát | heptaklór | heptaklór-epoxid | klorpirifosz | klórtalonil | MCPA | metazaklór | metolaklór | metribuzin | pendimetalin | simazin (Aktinit DT) | tebukonazol | terbutilazin | összes peszticid | összes PAH | tricium | radon | összes alfa aktivitás | összes béta aktivitás
[5 empty] | szám/ml | szám/ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/l | ml/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | °C | mg/l | mg/l | mg/l | - | - | - | - | µS/cm 20°C | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l CaO | mg/l | mg/l | FNU | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | Bq/l | Bq/l | Bq/l | Bq/l
24-0396-013/00001 | 2024. 04. 22. | Diósd | Polgármesteri Hivatal-Teakonyha-mosogató | 2401-0005-1367 | 12 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 17.6
24-0396-013/00002 | 2024. 04. 22. | Diósd | Élelmiszerbolt-mosdó csap | 2401-0008-1367 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.46 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 720 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | 2.5 | 19 | 64.6 | 182 | 84.5 | 27.5 | 0.4 | 14.7 | 5.07 | <5,0 | <2 | <5,0 | <0,002 | <1,0 | <0,1 | <2,0 | <0,05 | 2.5 | 5.1 | 1.3 | 0.3 | <5,0 | 0.07 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,3 | <2 | 1.3 | <1,0 | <5,0 | 6.8 | <1,0 | 1.4 | 1 | <1,0 | 3.7 | <0,2 | <0,01 | <0,01 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,005 | <0,05 | <0,01 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,010 | <0,01 | <0,01 | <0,05 | <0,020 | <3 | 11 | 0.13 | 0.26
24-0397-021/00001 | 2024. 04. 11. | Érd | ÉTV Vízműtelep (Dunapart)-konyhai mosogató | 3098-0002-1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.12 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 580 | 1.21 | <0,05 | <0,05 | 3.6 | 21 | 52.7 | 168 | 84.3 | 21.4 | 0.34 | 16.7 | 3.24 | <5,0 | <2 | <5,0 | <0,002 | <1,0 | <0,1 | <2,0 | <0,05 | <1,0 | 2.2 | <0,2 | 0.1 | <5,0 | <0,03 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,3 | <2 | 3.2 | 1.1 | <5,0 | 4.1 | <1,0 | 3.6 | 2.9 | <1,0 | 10.8 | <0,2 | <0,01 | <0,01 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,005 | <0,05 | <0,01 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,010 | <0,01 | <0,01 | <0,05 | <0,020 | <3 | 5 | 0.05 | 0.13
24-0397-021/00002 | 2024. 04. 11. | Érd | Öregek otthona-étkezde | 3098-0003-1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.2 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 580 | 1.3 | <0,05 | <0,05 | 3.3 | 23 | 51.5 | 161 | 80.4 | 20.8 | 0.34 | 16.2 | 2.95 | <5,0 | <2 | <5,0 | <0,002 | <1,0 | <0,1 | <2,0 | <0,05 | <1,0 | <0,1 | <0,2 | 0.2 | <5,0 | <0,03 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,3 | <2 | 3.6 | <1,0 | <5,0 | 5.6 | <1,0 | 5 | 2.1 | <1,0 | 10.7 | <0,2 | <0,01 | <0,01 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,005 | <0,05 | <0,01 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,010 | <0,01 | <0,01 | <0,05 | <0,020 | <3 | 5.5 | 0.05 | 0.14
24-0397-021/00003 | 2024. 04. 11. | Érd | Shell Töltőállomás-konyhai kézmosó | 3098-0013-1367 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 14 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.23 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 670 | 1.12 | <0,05 | <0,05 | 3.8 | 24 |  |  |  |  | 0.47 |  |  | <5,0 | <2
24-0397-021/00004 | 2024. 04. 11. | Érd | Aréna Sportcsarnok-mosdó csap | 1009827 | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 17.2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.26 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 590 | 1.17 | <0,05 | <0,05 | 2.9 | 22 | 54.7 | 163 | 81 | 21.2 | 0.44 |  |  | <5,0 | <2 | [18 empty] | 3 | <1,0 |  |  |  | 3.3 | 2.4 |  | 8.7
24-0397-021/00005 | 2024. 04. 11. | Érd | Dr. Step Bőr és Cipőkellék Kereskedelem-mosdó csap | 1007413 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 15.1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.31 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 650 | 1.14 | <0,05 | <0,05 | 3 | 24 |  |  |  |  | 0.47 |  |  | <5,0 | <2
24-0397-021/00006 | 2024. 04. 11. | Érd | Halmai és Székely Jármű Kft.-kézmosó | 3098-0019-1367 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 15.9
24-0397-021/00007 | 2024. 04. 11. | Érd | MI&MI Autóvillamossági Bt--kézmosó | 3098-0020-1367 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 16.2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.32 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 650 | 1.16 | <0,05 | <0,05 | 4.4 | 23 |  |  |  |  | 0.55 |  |  | <5,0 | <2
24-0398-004/00001 | 2024. 04. 22. | Herceghalom | Óvoda-konyhai előtér | 3355-0002-1227 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <0,1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.37 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 970 | 1.11 | <0,05 | <0,05 | 1.3 | 4 | 42.9 |  | 113 | 65.8 | 0.61 | 8 | 2.36 | <5,0 | <2 | <5,0 | <0,002 | <1,0 | <0,1 | <2,0 | <0,05 | 2 | 20 | <0,2 | 0.1 | <5,0 | <0,03 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,3 | <2 | <1,0 | 1.3 | <5,0 | 13.9 | <1,0 | <1,0 | 1.1 | <1,0 | 2.4 | <0,2 | <0,01 | <0,01 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,005 | <0,05 | <0,01 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,010 | <0,01 | <0,01 | <0,05 | <0,020 | <3 | 8.5 | 0.11 | 0.15
24-0400-005/00001 | 2024. 04. 22. | Pusztazámor | Era Elad Élelmiszerbolt-mosdócsap | 1011146 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 14.1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.76 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 900 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | 28.3 | 15 |  |  |  |  | 0.61 |  |  | <5,0 | <2
24-0401-005/00001 | 2024. 04. 22. | Sóskút | Polgármesteri Hivatal-Gondnokság étkező | 0684-0005-1267 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 14.8
24-0402-005/00001 | 2024. 04. 22. | Tárnok | COOP Sarokház Csemege-mosogató csap | 1017186 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <0,1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.53 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 900 | 0.51 | <0,05 | <0,05 | 26 | 15 | 140 | 232 | 109 | 34.1 | 0.63 | 22.2 | 3.8 | <5,0 | <2 | <5,0 | <0,002 | <1,0 | <0,1 | <2,0 | <0,05 | <1,0 | 20 | 0.7 | 0.3 | <5,0 | 0.05 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,3 | <2 | <1,0 | <1,0 | <5,0 | 6.7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <2,0 | <0,2 | <0,01 | <0,01 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,005 | <0,05 | <0,01 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,010 | <0,01 | <0,01 | <0,05 | <0,020 | <3 | 7.5 | 0.13 | 0.24
24-0402-005/00002 | 2024. 04. 22. | Tárnok | Óvoda (Mesevár)-konyhai mosogató | 0415-0005-1267 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 15
24-0403-008/00001 | 2024. 04. 22. | Törökbálint | Shell Töltőállomás-mosdó csap | 0685-0003-1267 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 12.1
24-0403-008/00002 | 2024. 04. 22. | Törökbálint | Tücsi-Süti Cukrászda-konyhai mosogató | 1007405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.15 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 720 | 0.91 | <0,05 | <0,05 | 4 | 21 | 79.3 | 173 | 84.1 | 23.9 | 0.6 | 16 | 3.99 | <5,0 | <2 | <5,0 | <0,002 | <1,0 | <0,1 | <2,0 | 0.15 | 3.1 | 19.5 | <0,2 | 0.3 | 6 | <0,03 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,3 | <2 | 2.8 | <1,0 | <5,0 | 11.9 | <1,0 | 2.6 | 2.9 | <1,0 | 8.3 | <0,2 | <0,01 | <0,01 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,005 | <0,05 | <0,01 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,010 | <0,01 | <0,01 | <0,05 | <0,020 | <3 | 5.5 | 0.05 | 0.22
24-0403-008/00003 | 2024. 04. 22. | Törökbálint | Tulipán utca-Hegyalja utca-közkifolyó | 0685-0014-1267 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 12.1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.33 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 670 | 0.7 | <0,05 | <0,05 | 3.5 | 22 |  |  |  |  | 0.61 |  |  | <5,0 | <2