## Érdi Vízmű
Labor mintaazonosító | Mintavétel dátuma | Mintavételi hely kód | település | mintavételi hely | cím | Telepszám 22 °C-on | Coliformszám | Escherichia coli szám | Vas- és mangán-baktériumok | Kénbaktériumok | Szennyezettséget jelző baktériumok | Cianobaktériumok és algák | Gombák | Házas amőbák | Egyéb véglények | Fonálférgek | Egyéb férgek | Egyéb (gerinctelen) szervezetek | hőmérséklet | kötött aktív klór | összes aktív klór | szabad aktív klór | pH | szín | szag | íz | vezetőképesség | Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) | ammónium | nitrit | nitrát | foszfát | klorid | szulfát | Összes keménység | kalcium | magnézium | zavarosság | vas (összes) | mangán (összes) | bromoform | kloroform | dibróm-klór-metán | összes THM
[6 empty] | szám/ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | °C | mg/l | mg/l | mg/l | - | - | - | - | µS/cm 20°C | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l CaO | mg/l | mg/l | FNU | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l
23-0396-028/00001 | 2023. 11. 20. | 2401-0005-1367 | Diósd | Polgármesteri Hivatal - Teakonyha-mosogató | 2049 Diósd, Szent István tér 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.35 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 810 | 0.54 | <0,05 | <0,05 | 1.9 |  | 30 | 72.4 | 170 | 83.3 | 22.7 | 0.34 | <1,0 | <0,5 | <1,0 | 1.4 | 2 | 5.2
23-0396-028/00002 | 2023. 11. 20. | 1007414 | Diósd | Nyomásfokozó | 2049 Diósd, Homokbánya utca - Tó utca Hrsz:2283 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 14.7 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.53 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 720 | 0.68 | <0,05 | <0,05 | <1,0 |  | 20 | 91.1 | 168 | 85.2 | 21 | 0.41 | <1,0 | <0,5 | 1.5 | 2.7 | 3.5 | 10.9
23-0396-028/00003 | 2023. 11. 20. | 2401-0011-1367 | Diósd | Profilaxis Kft. - mosdó csap | 2049 Diósd, Vadrózsa utca 13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.28 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 780 | 0.54 | <0,05 | <0,05 | <1,0 |  | 23 | 98.1 | 184 | 90.3 | 24.8 | 0.3 | <1,0 | <0,5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 8.9
23-0397-062/00001 | 2023. 11. 20. | 3098-0002-1367 | Érd | ÉTV Vízműtelep (Dunapart)-konyhai mosogató | 2030 Érd, Mecset utca | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 15.2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.64 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 610 | 0.53 | <0,05 | <0,05 | 1.6 |  | 18 |  |  |  |  | 0.23 | <1,0 | <0,5
23-0397-062/00002 | 2023. 11. 20. | 3098-0003-1367 | Érd | Öregek Otthona - étkezde | 2030 Érd, Topoly utca 2. | 2 | 0 | 0 | [10 empty] | 12.5 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.64 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 690 | 0.52 | <0,05 | <0,05 | <1,0 |  | 20 | 73 | 162 | 81.8 | 20.6 | 0.39 | <1,0 | <0,5 | 1.5 | 3.6 | 4.1 | 13.3
23-0397-062/00003 | 2023. 11. 20. | 3098-0015-1367 | Érd | Napsugár Óvoda-konyhai mosogató | 2030 Érd, Tárnoki utca 58-62. | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 22.8 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.63 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 700 | 0.53 | <0,05 | <0,05 | 1.5 |  | 21 |  |  |  |  | 0.44 | <1,0 | <0,5
23-0397-062/00004 | 2023. 11. 20. | 1009827 | Érd | Aréna Sportcsarnok-mosdó csap | 2030 Érd, Velencei út 39-41. Hrsz:18778/2 | 150 | 0 | 0 | [10 empty] | 13.7
23-0397-062/00005 | 2023. 11. 20. | 1007413 | Érd | Dr. Step Bőr és Cipőkellék Kereskedelem-mosdócsap | 2030 Érd, Törökbálinti út 52. | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 12.2
23-0397-062/00006 | 2023. 11. 20. | 3098-0019-1367 | Érd | Halmai és Székely Jármű Kft.-kézmosó | 2030 Érd, Burkoló utca 21. | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 14.5
23-0397-062/00007 | 2023. 11. 20. | 3098-0020-1367 | Érd | MI&MI Autóvillamossági Bt.-kézmosó | 2030 Érd, Gyopár utca 2. | 2 | 0 | 0 | [10 empty] | 16.5 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.46 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 690 | 0.5 | <0,05 | <0,05 | 2.3 |  | 22 |  |  |  |  | 0.36 | 68 | <0,5
23-0398-011/00001 | 2023. 11. 27. | 3355-0005-1227 | Herceghalom | ÉDV Zrt-től átvett víz - átadó akna | 2053 Herceghalom | 4 | 0 | 0 | [10 empty] | 9.2 |  |  |  | 7.7 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 770 | 4 | <0,05 | <0,05 | <1,0 |  | 12 |  |  |  |  | 0.37 | <1,0 | <0,5
23-0399-009/00001 | 2023. 11. 27. | 1000583 | Remeteszőlős | DMRV-től átvett víz-átadó akna-Királyka | 2090 Remeteszőlős, Királyka utca Hrsz:2744/1 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 10.9 |  |  |  | 7.87 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 480 | 0.56 | <0,05 | <0,05 | 10.1 |  | 23 |  |  |  |  | 0.17 | <1,0 | <0,5
23-0402-017/00001 | 2023. 11. 20. | 1017186 | Tárnok | COOP Sarokház Csemege - mosogató csap | 2461 Tárnok, Rákóczi út 111. | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 16.4 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.64 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 830 | 0.44 | <0,05 | <0,05 | <1,0 |  | 21 |  |  |  |  | 0.27 | <1,0 | <0,5
23-0402-017/00002 | 2023. 11. 20. | 0415-0005-1267 | Tárnok | Óvoda (Mesevár) - konyhai mosogató | 2461 Tárnok, Templom utca 14. II.ép. | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 15.8 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.7 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 840 | 0.36 | <0,05 | <0,05 | 47.1 |  | 22 |  |  |  |  | 0.3 | <1,0 | <0,5
23-0403-026/00001 | 2023. 11. 20. | 0685-0030-1267 | Törökbálint | Temető közkifolyó | 2045 Törökbálint, Kápolna utca Hrsz:2307 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 15.1