## Munka1
ÁNTSZ Kód | Vétel | Település | Hely | Megnevezés | Min. jele | Hőmérséklet h °C | Szabad aktív klór mg/l | Összes aktív klór mg/l | Kötött aktív klór mg/l | pH | Szín | Szag | Íz | Vezetőképesség (20°C-on) µS/cm | KOIps mg/l O2 | Ammónium mg/l | Nitrit mg/l | Nitrát mg/l | Nitrát/50+nitrit/3 | Klorid mg/l | Szulfát mg/l | Összes keménység mg/l CaO | Kalcium mg/l | Magnézium mg/l | Zavarosság NTU | Vas µg/l | Mangán µg/l | Telepszám 22 °C-on TKE/1ml | Összes trihalo-metán µg/l
1007414 | 2023.03.08. | Diósd | Homokbánya u.- Tó u.sarok Hrsz..2283 | nyomásfokozó gépház | ✓ | 11.4 | <0,20 | <0,2 | <0,2 | 7.67 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 640 | 0.36 | <0,05 | <0,05 | 5.6 | <1,0 | 27 |  |  |  |  | 1.96 | 140 | <10 | 0
2401-0011-1367 | 2023.03.08. | Diósd | Vadrózsa utca 13. | Profilaxis Kft. mosdó csap | ✓ | 10 | [21 empty] | 0
1007404 | 2023.03.08. | Érd | Velencei út 30., | Szilvakék Zöldséges, mosogató csap | ✓ | 11.1 | [21 empty] | 0
3098-0002-1367 | 2023.03.08. | Érd | Mecset utca Hrsz: 029/2., | ÉTV Kft. vízműtelep (Duna part), étkező, mosogató | ✓ | 9.5 | <0,20 | <0,2 | <0,2 | 8.03 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 580 | <0,20 | <0,05 | <0,05 | <1,0 | <1,0 | 26 | 50 | 142 | 72 | 17.6 | 1.15 | <50 | <10 | 0 | 20.3
3098-0003-1367 | 2023.03.08. | Érd | Topoly utca 2. | Öregek Otthona étkezde, konyhai mosogató csap | ✓ | 17.7 | <0,20 | <0,2 | <0,2 | 7.68 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 580 | 0.48 | <0,05 | <0,05 | 6.1 | <1,0 | 25 |  |  |  |  | 0.34 | <50 | <10 | 0
3098-0014-1367 | 2023.03.08. | Érd | Fehérvári út 63./b-c, | ÉTV Kft. Üzemegység tálaló konyha, mosogató csap | ✓ | 11 | [21 empty] | 0
1009827 | 2023.03.08. | Érd | Velencei u. | Aréna Sportcsarnok, recepció melletti férfi mosdó, kézmosó csap | ✓ | 12 | <0,20 | <0,2 | <0,2 | 7.81 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 700 | 0.36 | <0,05 | 0.18 | <1,0 | <1,0 | 11 |  |  |  |  | 0.33 | <50 | <10 | 25
1007413 | 2023.03.08. | Érd | Törökbálinti út 52., | Dr. Step Bőr és Cipőkellék Kereskedelem, mosdó csap | ✓ | 10.1 | [21 empty] | 0
3098-0019-1367 | 2023.03.08. | Érd | Burkoló utca 21., | Halmai és Székely Jármű Kft., kézmosó csap | ✓ | 9.8 | <0,20 | <0,2 | <0,2 | 8.07 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 660 | <0,20 | <0,05 | <0,05 | 5.4 | <1,0 | 26 |  |  |  |  | 1.7 | <50 | <10 | 0
3355-0004-1227 | 2023.03.09. | Herceghalom | Gesztenyés út 13., | Polgármesteri Hivatal, mosdócsap | ✓ | 12.2 | [21 empty] | 0
1000583 | 2023.03.09. | Remeteszőlős | Királyka utca Hrsz: 2744/1., | DMRV -től átvett víz, átadó akna | ✓ | 9.4 | <0,20 | <0,2 | <0,2 | 8.13 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 550 | 0.6 | <0,05 | <0,05 | 8.6 | <1,0 | 25 | 36.8 | 135 | 69 | 16.6 | 0.45 | <50 | <10 | 4 | 22.3
1558-0004-1267 | 2023.03.08. | Pusztazámor | Munkácsy utca 1., | Polgármesteri Hivatal, étkező, mosogató csap | ✓ | 11.6 | <0,20 | <0,2 | <0,2 | 7.85 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 730 | <0,20 | <0,05 | <0,05 | 40 | <1,0 | 21 | 100 | 189 | 95 | 24.4 | <0,20 | <50 | <10 | 7 | <2
0684-0002-1267 | 2023.03.08. | Sóskút | Petőfi Sándor utca 2., | nyomásfokozó mintavételi csap | ✓ | 12.1 | <0,20 | <0,2 | <0,2 | 7.81 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 760 | 0.36 | <0,05 | <0,05 | 5.8 | <1,0 | 23 |  |  |  |  | 8.73 | 146 | <10 | 200
0415-0001-1267 | 2023.03.08. | Tárnok | Dózsa György út 150., | Polgármesteri Hivatal, teakonyha, mosogató csap | ✓ | 9.6 | [21 empty] | 0
0415-0003-1267 | 2023.03.08. | Tárnok | Dózsa György út 29. | Hétszínvirág Óvoda, konyhai mosogató csap | ✓ | 10.4 | [21 empty] | 0
1007426 | 2023.03.09. | Törökbálint | Munkácsy Mihály utca 83., | Munkácsy Mihály Művelődési Ház, mosdó csap | ✓ | 16.8 | <0,20 | <0,2 | <0,2 | 7.33 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 830 | 0.76 | <0,05 | <0,05 | 1.1 | <1,0 | 5 |  |  |  |  | <0,20 | <50 | <10 | 4
0685-0030-1267 | 2023.03.09. | Törökbálint | Kápolna utca Hrsz: 2301., | temető, közkifolyó | ✓ | 11.2 | [21 empty] | 0