## Érdi Vízmű
határértékek |  |  | 5/2023(I.12.) Kormányrendelet szerint | 300 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 20000 | 20000 | 0 | 5000 | 0 | nincs szokatlan változás | 0 | nincs szokatlan változás | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 6,5-9,5 között jó | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 2500 | 5 | 0.5 | 0.5 | 50 |  | 250 | 250 | 50-350 között jó | nincs meghatározva | nincs meghatározva | szokatlan változás ne legyen | 200 | 50 | [5 empty] | 50
Mintavétel dátuma | Mintavételi hely kód | település | cím | Telepszám 22 °C-on | Telepszám 37 °C-on | Coliformszám | Escherichia coli szám | Pseudomonas aeruginosa szám | Enterococcusok száma | Szulfitredukáló anaerobok (Clostridiumok) spóraszáma | Üledék | Vas- és mangán-baktériumok | Kénbaktériumok | Szennyezettséget jelző baktériumok | Cianobaktériumok és algák | Gombák | Házas amőbák | Egyéb véglények | Fonálférgek | Egyéb férgek | Egyéb (gerinctelen) szervezetek | hőmérséklet | kötött aktív klór | összes aktív klór | szabad aktív klór | pH | szín | szag | íz | vezetőképesség | Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) | ammónium | nitrit | nitrát | foszfát | klorid | szulfát | Összes keménység | kalcium | magnézium | zavarosság | vas (összes) | mangán (összes) | bróm-diklór-metán | bromoform | kén | kloroform | dibróm-klór-metán | összes THM
|  |  |  | szám/ml | szám/ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | ml/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | °C | mg/l | mg/l | mg/l | - | - | - | - | µS/cm 20°C | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l CaO | mg/l | mg/l | FNU | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l
2024. 11. 12. | 2401-0005-1367 | Diósd | Polgármesteri Hivatal - Teakonyha-mosogató | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | <0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 |  |  |  | 7.78 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 870 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | 8.1 |  | 26 | 88.2 | 197 | 100 | 24.4 | 0.13 | <5,0 | <2 | 18.6 | <1,0 | 29.4 | 14.2 | 18.4 | 5.12
2024. 11. 12. | 2401-0011-1367 | Diósd | Profilaxis Kft. - mosdó csap | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | <0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 |  |  |  | 7.76 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 890 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | 9 |  | 26 | 87.3 | 198 | 101 | 24.5 | <0,10 | <5,0 | <2 | 4.3 | <1,0 | 29.1 | 3.3 | 4 | 11.6
2024. 11. 18. | 1007414 | Diósd | Nyomásfokozó | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 12.4 |  |  |  | 7.7 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 780 | 0.83 | <0,05 | <0,05 | 2.9 |  | 27 | 95.9 | 226 | 116 | 27.2 | 0.12 | <5,0 | <2 | 5 | <1,0 | 32 | 3.5 | 5.5 | 14.1
2024. 11. 12. | 3098-0003-1367 | Érd | Öregek Otthona - étkezde | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 12.5 |  |  |  | 7.79 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 910 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | 10 |  | 26 | 113 | 198 | 100 | 24.8 | 0.18 | <5,0 | <2 | 5.3 | <1,0 | 37.5 | 4.2 | 4.8 | 14.3
2024. 11. 12. | 3098-0013-1367 | Érd | Shell Töltőállomás-konyhai kézmosó | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 13.6
2024. 11. 12. | 3098-0015-1367 | Érd | Napsugár Óvoda-konyhai mosogató | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 14.8 |  |  |  | 7.77 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 990 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | 9.1 |  | 26 |  |  |  |  | 0.18 | <5,0 | <2
2024. 11. 12. | 1007413 | Érd | Dr. Step Bőr és Cipőkellék Kereskedelem-mosdócsap | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 14.3
2024. 11. 12. | 3098-0019-1367 | Érd | Halmay és Székely jármű Kft. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 14
2024. 11. 12. | 3098-0020-1367 | Érd | MI&MI Autóvillamossági Bt.-kézmosó | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 13.9 |  |  |  | 7.84 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 540 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | 8.7 |  | 26 |  |  |  |  | <0,10 | <5,0 | <2
2024. 11. 12. | 1009827 | Érd | Aréna sportcsarnok mosdó csap | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 18
2024. 11. 18. | 3098-0002-1367 | Érd | ÉTV Vízműtelep (Dunapart)-konyhai mosogató | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 13.7 |  |  |  | 7.57 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 760 | 0.71 | <0,05 | <0,05 | 3.1 |  | 27 |  |  |  |  | 0.21 | <5,0 | <2
2024. 11. 18. | 3355-0005-1227 | Herceghalom | ÉDV Zrt-től átvett víz - átadó akna | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 10.6 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 800 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | 1.2 |  | 6 |  |  |  |  | 0.27 | <5,0 | <2
2024. 11. 18. | 1000583 | Remeteszőlő | DMRV-től átvett víz-átadó akna-Királyka | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 13.5 |  |  |  | 7.79 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 600 | 0.79 | <0,05 | <0,05 | 10.5 |  | 22 |  |  |  |  | 0.13 | <5,0 | <2
2024. 11. 12. | 1017186 | Tárnok | COOP Sarokház Csemege - mosogató csap | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 14.3 |  |  |  | 7.09 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 950 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | 3.6 |  | 27 |  |  |  |  | <0,10 | <5,0 | <2
2024. 11. 12. | 0415-0005-1267 | Tárnok | Óvoda (Mesevár) - konyhai mosogató | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 14.4 |  |  |  | 7.09 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 980 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | 3.1 |  | 27 |  |  |  |  | <0,10 | <5,0 | <2
2024. 11. 12. | 0685-0030-1267 | Törökbálint | Temető közkifolyó | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 9.8