## Érdi Vízmű
Labor mintaazonosító | Mintavétel dátuma | Mintavételi hely kód | Település | Mintavételi hely | Mintavétel címe | Telepszám 22 °C-on | Coliformszám | Escherichia coli szám | Enterococcusok száma | Vas- és mangán-baktériumok | Kénbaktériumok | Szennyezettséget jelző baktériumok | Cianobaktériumok és algák | Gombák | Házas amőbák | Egyéb véglények | Fonálférgek | Egyéb férgek | Egyéb (gerinctelen) szervezetek | hőmérséklet | kötött aktív klór | összes aktív klór | szabad aktív klór | pH | szín | szag | íz | vezetőképesség | Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) | ammónium | nitrit | nitrát | klorid | szulfát | Összes keménység | kalcium | magnézium | zavarosság | vas (összes) | mangán (összes) | bromoform | kloroform | dibróm-klór-metán | összes THM
[6 empty] | szám/ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | °C | mg/l | mg/l | mg/l | - | - | - | - | µS/cm 20°C | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l CaO | mg/l | mg/l | FNU | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l
23-0396-020/00001 | 2023. 09. 04. | 2401-0005-1367 | Diósd | Polgármesteri Hivatal - Teakonyha-mosogató | 2049 Diósd, Szent István tér 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 21.8
23-0396-020/00002 | 2023. 09. 04. | 2401-0010-1367 | Diósd | Vízműtelep - kerti csap, | 2049 Diósd, Homokbánya utca Hrsz:1011/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 18 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 8.05 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 640 | 0.32 | <0,05 | <0,05 | 1.2 | 19 |  |  |  |  | 2 | 69.8 | <0,5
23-0397-044/00001 | 2023. 09. 04. | 3098-0003-1367 | Érd | Öregek Otthona - étkezde, | 2030 Érd, Topoly utca 2. | 2 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 30.4
23-0397-045/00001 | 2023. 09. 04. | 3098-0002-1367 | Érd | ÉTV Vízműtelep (Dunapart)-konyhai mosogató | 2030 Érd, Mecset utca | 3 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 21.3
23-0397-046/00001 | 2023. 09. 04. | 1007404 | Érd | Szilvakék Zöldséges-mosdócsap | 2030 Érd, Velencei út 30. | 60 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 23.1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.76 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 660 | 0.2 | <0,05 | <0,05 | 2.7 | 19 | 78.6 | 172 | 88.2 | 20.8 | 0.23 | <1,0 | <0,5 | <1,0 | 3 | <1,0 | 5.2
23-0397-047/00001 | 2023. 09. 04. | 3098-0015-1367 | Érd | Napsugár Óvoda-konyhai mosogató | 2030 Érd, Tárnoki utca 58-62. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.83 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 640 | <0,15 | <0,05 | <0,05 | 3.5 | 20 | 64.5 | 161 | 82.1 | 19.9 | 0.23 | <1,0 | <0,5 | <1,0 | 4 | 1.5 | 8.8
23-0397-048/00001 | 2023. 09. 04. | 1007413 | Érd | Dr. Step Bőr és Cipőkellék Kereskedelem-mosdócsap | 2030 Érd, Törökbálinti út 52. | 2 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 23.1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.78 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 630 | <0,15 | <0,05 | <0,05 | <1,0 | 20 |  |  |  |  | 0.2 | <1,0 | <0,5
23-0397-049/00001 | 2023. 09. 04. | 3098-0019-1367 | Érd | Halmai és Székely Jármű Kft.-kézmosó | 2030 Érd, Burkoló utca 21. | 2 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 23.7 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.73 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 620 | 0.36 | <0,05 | <0,05 | 2.4 | 20 |  |  |  |  | 0.26 | <1,0 | <0,5
23-0402-014/00001 | 2023. 09. 04. | 0415-0005-1267 | Tárnok | Óvoda (Mesevár) - konyhai mosogató | 2461 Tárnok, Templom utca 14. II.ép. | 30 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 23.9 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.69 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 760 | <0,15 | <0,05 | <0,05 | 45.8 | 20 |  |  |  |  | 0.2 | <1,0 | <0,5
23-0402-015/00001 | 2023. 09. 04. | 0415-0003-1267 | Tárnok | Óvoda (Hétszínvirág) - konyhai mosogató | 2461 Tárnok, Dózsa György út 29. | 40 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 23.5 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.63 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 720 | <0,15 | <0,05 | <0,05 | <1,0 | 16 | 80.4 | 182 | 93.1 | 22 | 0.2 | <1,0 | <0,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <2,0
23-0403-020/00001 | 2023. 09. 04. | 0685-0030-1267 | Törökbálint | Temető közkifolyó | 2045 Törökbálint, Kápolna utca Hrsz:2307 | 60 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 20.9 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.94 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 600 | <0,15 | <0,05 | <0,05 | 1.3 | 22 |  |  |  |  | 0.2 | 28.1 | <0,5
23-0403-021/00001 | 2023. 09. 04. | 1007426 | Törökbálint | Munkácsy Mihály Művelődési Ház - mosdócsap | 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 83. | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 22.8
23-0403-022/00001 | 2023. 09. 04. | 1007405 | Törökbálint | Tücsi-Süti Cukrászda - konyhai mosogató | 2045 Törökbálint, Baross Gábor utca 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 21.8