## Érdi Vízmű
Település | Közterület | Házszám | Hely | Megnevezés | Labor mintaazonosító | Mintavétel dátuma | Mintavételi hely kód | Telepszám 22 °C-on | Telepszám 37 °C-on | Coliformszám | Escherichia coli szám | Pseudomonas aeruginosa szám | Enterococcusok száma | Szulfitredukáló anaerobok (Clostridiumok) spóraszáma | Legionella-szám | Üledék | Vas- és mangán-baktériumok | Kénbaktériumok | Szennyezettséget jelző baktériumok | Cianobaktériumok és algák | Gombák | Házas amőbák | Egyéb véglények | Fonálférgek | Egyéb férgek | Egyéb (gerinctelen) szervezetek | hőmérséklet | kötött aktív klór | összes aktív klór | szabad aktív klór | pH | szín | szag | íz | vezetőképesség | Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) | ammónium | nitrit | nitrát | foszfát | klorid | szulfát | p-lúgosság | m-lúgosság | karbonát | hidrogénkarbonát | Összes keménység | kalcium | magnézium | zavarosság | nátrium | kálium | vas (összes) | mangán (összes) | nikkel | réz | ólom | cink | kadmium | króm | kobalt | molibdén | higany | arzén | szelén | antimon | fluorid | alumínium | bárium | bór | ezüst | ón | benz(a)pirén | benz(b) fluorantén | benz(g,h,i)perilén | benz(k) fluorantén | indeno(1,2,3-cd)pirén | benzol | bromát | bróm-diklór-metán | bromoform | cianid | kén | összes szerves széntartalom | cisz-1,2-diklór-etilén | 1,2-diklór-etán | kloroform | triklór-etilén | dibróm-klór-metán | tetraklór-etilén | tetraklór-etilén + triklór-etilén | összes THM | vinil-klorid | klórfenolok | klórbenzolok | 2,4,5-T | 2,4-D | acetoklór | aldrin | alfa-HCH | beta-HCH | gamma-HCH (lindán) | delta-HCH | AMPA | atrazin (Aktinit PK) | bentazon | 4,4' - DDT | 4,4' - DDD | 4,4' - DDE | 2,4-DDD/2,4-DDT/2,4-DDE | dez-etil-atrazin | dez-izopropil-atrazin | diazinon | dieldrin | dikamba | dimetenamid-p | alfa-endoszulfán | beta-endoszulfán | endoszulfán-szulfát | endrin | forát | glifozát | heptaklór | heptaklór-epoxid | hexaklór-benzol | hexazinon | klorpirifosz | klórtalonil | malation | MCPA | metazaklór | metilparation | metolaklór | metribuzin | pendimetalin | prometrin | propaklór | propazin | simazin (Aktinit DT) | tebukonazol | terbutilazin | terbutrin | triazinok | összes peszticid | összes PAH | Illékony aromás szénhidrogének | Illékony halogénezett alifás szénhidrogének (VOCl) | TPH (C5-C40) | tricium | radon | indikatív dózis | összes alfa aktivitás | összes béta aktivitás
[8 empty] | szám/ml | szám/ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/l | ml/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | °C | mg/l | mg/l | mg/l | - | mg/L Pt | - | - | µS/cm 20°C | mg/L O2 | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mmol/l | mmol/l | mg/l | mg/l | mg/l CaO | mg/l | mg/l | NTU | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | mg/L | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | ng/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | ng/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | Bq/l | Bq/l | mSv | Bq/l | Bq/l
Diósd |  |  | Diósd | Diósd - E-1 figyelőkút | 2026/E07216 | 2026. 04. 28. | 94757 | [23 empty] | 7.57 | <5 | megfelelő |  | 605 | 1.27 | 0.07 | <0,02 | 3.5 | 0.08 | 8 | 162 | <0,1 | 3 | <3 |  | 228 | 165 | <3,0 | 0.69 | 4 | 1.4 | 42 | 3 | 1.4 | <0,0002 | 1.9 | 0.004 | <0,05 | 0.6 | <0,2 | 0.8 | <0,05 | 1.8 | 2 |  |  |  | <0,2 | <0,005 | <0,05 | <0,2
Érd | Földmunkás-Fonó |  | (96088) Érd - Földmunkás utca - Fonó utca | 200 m3 torony | 2026/I07567 | 2026. 05. 04. | 1015087 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 16.9 | 0.05 | 0.14 | 0.09 | 7.48 | <5 | megfelelő | megfelelő | 687 | 0.98 | <0,03 | <0,02 | 2.9 |  | 36 | [8 empty] | 0.31 |  |  | 75 | <10
Érd | Fonó |  | (96086) Érd - Fonó u. | 2x500 m3 medence | 2026/I07568 | 2026. 05. 04. | 3098-1007-1367 | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 17.1 | <0,05 | 0.13 | 0.09 | 7.46 | <5 | megfelelő | megfelelő | 691 | 1.06 | <0,03 | <0,02 | 3.9 |  | 36 | [8 empty] | 0.47 |  |  | 78 | <10
Érd | Mecseki |  | (96083) Érd - Mecseki u. | 3000 m3 medence | 2026/I07569 | 2026. 05. 04. | 3098-1005-1367 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 16.7 | <0,05 | 0.11 | 0.08 | 7.5 | <5 | megfelelő | megfelelő | 702 | 0.85 | 0.04 | <0,02 | 3.7 |  | 37 | [8 empty] | 0.33 |  |  | 79 | 10
Érd | Mecseki |  | (96085) Érd - Mecseki u. | 2x1000 m3 medence | 2026/I07570 | 2026. 05. 04. | 3098-1006-1367 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 16.8 | <0,05 | 0.12 | 0.08 | 7.5 | <5 | megfelelő | megfelelő | 702 | 1.09 | <0,03 | <0,02 | 7.1 |  | 38 | [8 empty] | 0.22 |  |  | 81 | <10
Érd | Szilfa |  | (96081) Érd -Szilfa u. | 2x1000 m3 medence | 2026/I07571 | 2026. 05. 04. | 1008127 | 12 |  | 6 | 0 |  | 3 | [13 empty] | 17.3 | 0.05 | 0.14 | 0.09 | 7.47 | <5 | megfelelő | megfelelő | 702 | 0.68 | <0,03 | <0,02 | 3.8 |  | 37 | [8 empty] | 0.29 |  |  | 84 | <10
Érd | Szilfa |  | (96080) Érd -Szilfa u. | 2x500 m3 medence | 2026/I07572 | 2026. 05. 04. | 3098-1003-1367 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 17.1 | <0,05 | 0.13 | 0.1 | 7.44 | <5 | megfelelő | megfelelő | 699 | 0.79 | 0.07 | <0,02 | 4.1 |  | 37 | [8 empty] | 0.3 |  |  | 85 | <10
Érd | Duna part |  | (96078) Érd Jobb Duna-part | 2x1000 m3 medence | 2026/I07573 | 2026. 05. 04. | 3098-1002-1367 | 27 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 16.1 | 0.07 | 0.19 | 0.12 | 7.44 | <5 | megfelelő | megfelelő | 681 | 1.05 | 0.04 | <0,02 | 4.3 |  | 37 | [8 empty] | 0.38 |  |  | 281 | <10
Érd | Duna part |  | (96077) Érd - Bal Duna-part | 2x1000 m3 medence | 2026/I07574 | 2026. 05. 04. | 3098-1001-1367 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 16.2 | 0.05 | 0.18 | 0.13 | 7.41 | <5 | megfelelő | megfelelő | 681 | 0.79 | 0.06 | <0,02 | 4.5 |  | 37 | [8 empty] | 0.23 |  |  | 70 | <10
Érd | Képviselő |  | Érd - Képviselő utca | Aréna 2x250 m3 medence | 2026/I07575 | 2026. 05. 04. | 2000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 16.8 | <0,05 | 0.16 | 0.12 | 7.44 | <5 | megfelelő | megfelelő | 673 | 0.91 | <0,03 | <0,02 | 5.3 |  | 40 | [8 empty] | 0.22 |  |  | 68 | <10
Érd | Júlia |  | Érd - Júlia utca | DM medence 500 m3 | 2026/I07576 | 2026. 05. 04. | 2001 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 16.7 | <0,05 | 0.15 | 0.11 | 7.52 | <5 | megfelelő | megfelelő | 663 | 0.89 | 0.12 | <0,02 | 8.6 |  | 36 | [8 empty] | 0.2 |  |  | 163 | <10
Érd | Széles | Hrsz:22905 | Érd | Százhalombattai átvett víz | 2026/I07577 | 2026. 05. 04. | 3098-0021-1367 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 16.9 | <0,05 | 0.16 | 0.12 | 7.51 | <5 | megfelelő | megfelelő | 660 | 0.8 | 0.04 | <0,02 | 10.3 |  | 41 | [8 empty] | 0.46 |  |  | <30 | 29
Diósd | Éva |  | (96061) Diósd - Éva utca | 100+150 m3 medence | 2026/I07682 | 2026. 05. 05. | 2401-1002-1134 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 16.5 | 0.06 | 0.17 | 0.11 | 7.51 | <5 | megfelelő | megfelelő | 704 | 0.84 | <0,03 | <0,02 | 6.1 |  | 36 | [8 empty] | 0.27 |  |  | 49 | <10
Diósd | Kőbányai |  | (96057) Diósd - Kőbányai út | 1000 m3 medence | 2026/I07683 | 2026. 05. 05. | 2401-1001-1134 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 16.7 | <0,05 | 0.16 | 0.12 | 7.49 | <5 | megfelelő | megfelelő | 706 | 0.85 | 0.09 | <0,02 | 7.9 |  | 37 | [8 empty] | 0.64 |  |  | 45 | <10
Törökbálint | Virágtanya |  | (95835) Törökbálint - Virágtanya | 2x1000 m3 medence | 2026/I07684 | 2026. 05. 05. | 0685-1003-1267 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 16.7 | 0.06 | 0.19 | 0.13 | 7.47 | <5 | megfelelő | megfelelő | 687 | 0.84 | 0.1 | <0,02 | 7.2 |  | 37 | [8 empty] | 0.2 |  |  | 40 | 11
Törökbálint | Margaréta |  | (95834) Törökbálint - Margaréta utca | 2x150 m3 medence | 2026/I07685 | 2026. 05. 05. | 0685-1002-1267 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 16.1 | 0.05 | 0.17 | 0.12 | 7.48 | <5 | megfelelő | megfelelő | 701 | 0.9 | 0.04 | <0,02 | 8.3 |  | 36 | [8 empty] | 0.28 |  |  | 58 | <10
Törökbálint |  |  | (95830) Törökbálint - Anna-hegy | 2x150 m3 medence | 2026/I07686 | 2026. 05. 05. | 0685-1001-1267 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 16.6 | <0,05 | 0.16 | 0.13 | 7.49 | <5 | megfelelő | megfelelő | 697 | 0.18 | 0.05 | <0,02 | 5.4 |  | 36 | [8 empty] | 0.15 |  |  | 50 | <10
Törökbálint | Kápolna utca Hrsz:2307 |  | Törökbálint- Temető | közkifolyó | 2026/I07687 | 2026. 05. 05. | 0685-0030-1267 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 16.3 | <0,05 | 0.12 | 0.08 | 7.47 | <5 | megfelelő | megfelelő | 703 | <0,10 | 0.07 | <0,02 | 5.2 |  | 37 | [8 empty] | 0.36 |  |  | 51 | <10
Törökbálint | Munkácsy Mihály | 83 | Törökbálint- Munkácsy Mihály Művelődési Ház | mosdó csap | 2026/I07688 | 2026. 05. 05. | 1007426 | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | <0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | <0,05 | 0.12 | 0.09 | 7.41 | <5 | megfelelő | megfelelő | 686 | 0.69 | <0,03 | <0,02 | 6.9 |  | 37 | 288 |  |  |  |  | 216 |  |  | 0.51 |  |  | 88 | 10 | [25 empty] | 3.3 | 2.1 | [5 empty] | 1.9 |  | 4.6 |  |  | 11.9
Diósd | Vadrózsa | 13 | Diósd, Profilaxis Kft. | mosdó csap | 2026/I07689 | 2026. 05. 05. | 2401-0011-1367 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 17.3 | <0,05 | 0.14 | 0.11 | 7.38 | <5 | megfelelő | megfelelő | 712 | 0.81 | 0.08 | <0,02 | 7.7 |  | 37 | [8 empty] | 0.27 |  |  | 59 | <10
Érd | Topoly | 2 | Érd, Öregek Otthona | étkezde | 2026/I07792 | 2026. 05. 06. | 3098-0003-1367 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 16.7
Érd |  |  | Érd, ÉTV Vízműtelep (Dunapart) | konyhai mosogató | 2026/I07793 | 2026. 05. 06. | 3098-0002-1367 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 16.4
Érd | Tárnoki | 58-62 | Érd, Napsugár Óvoda | Konyhai mosogató | 2026/I07794 | 2026. 05. 06. | 3098-0015-1367 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 21
Érd | Edit | 2 | Érd, II. sz. Bölcsőde | Kézmosó | 2026/I07795 | 2026. 05. 06. | 3098-0018-1367 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 17
Érd | Gyopár | 2 | Érd, MI&MI Autóvillamossági Bt. | Kézmosó | 2026/I07796 | 2026. 05. 06. | 3098-0020-1367 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 17.5
Érd | Velencei | 30 | Érd, Szilvakék Zöldséges | mosdó csap | 2026/I07797 | 2026. 05. 06. | 1007404 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 15.8 | <0,05 | 0.18 | 0.14 | 7.46 | <5 | megfelelő | megfelelő | 671 | 0.5 | 0.06 | <0,02 | 6.3 |  | 29 | [8 empty] | <0,10 |  |  | <30 | <10
Érd | Fehérvári | 63/b-63/c | Érd, ÉTV Üzemegység | Tálaló konyha | 2026/I07798 | 2026. 05. 06. | 3098-0013-1367 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 19.4 | 0.08 | 0.08 | <0,05 | 7.42 | <5 | megfelelő | megfelelő | 635 | 0.49 | 0.03 | <0,02 | 11.7 |  | 22 | [8 empty] | 0.31 |  |  | 107 | 11
Érd | Törökbálint | 52 | Érd, Dr. Step Bőr és Cipőkellék Kereskedelem | mosdó csap | 2026/I07799 | 2026. 05. 06. | 1007413 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 15.6 | 0.12 | 0.19 | 0.07 | 7.4 | <5 | megfelelő | megfelelő | 717 | 0.9 | 0.06 | <0,02 | 7.6 |  | 37 | 111 |  |  |  |  | 196 |  |  | 0.15 |  |  | 35 | <10 | [25 empty] | 3.2 | 2.1 | [5 empty] | 1.8 |  | 4.6 |  |  | 11.6
Tárnok | Dózsa György | 150 | Tárnok-Polgármesteri Hivatal | teakonyha, mosogató | 2026/I09056 | 2026. 05. 19. | 0415-0001-1267 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 16 | <0,05 | 0.06 | <0,05 | 7.6 | <5 | megfelelő | megfelelő | 519 | 0.28 | <0,03 | <0,02 | 7.6 |  | 8 | [8 empty] | 0.23 |  |  | <30 | <10
Pusztazámor | Remeteség |  | (95959) Pusztazámor - Remeteség utca | 2x50 m3 medence | 2026/I09057 | 2026. 05. 19. | 1558-1002-1267 | 9 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 16.7 | <0,05 | 0.13 | 0.09 | 7.69 | <5 | megfelelő | megfelelő | 624 | 0.38 | <0,03 | <0,02 | 9.2 |  | 20 | [8 empty] | 0.5 |  |  | <30 | <10
Pusztazámor | Vízműtelep | Hrsz:0120/2 | (95957) Pusztazámor - Vízműtelep | 2x200 m3 medence | 2026/I09058 | 2026. 05. 19. | 1558-1001-1267 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 17.1 | <0,05 | 0.14 | 0.12 | 7.63 | <5 | megfelelő | megfelelő | 617 | 0.72 | <0,03 | <0,02 | 12.8 |  | 20 | [8 empty] | 0.26 |  |  | <30 | <10
Pusztazámor | Munkácsy | 1 | Pusztazámor- Polgármesteri Hivatal | Étkező | 2026/I09059 | 2026. 05. 19. | 1558-0004-1267 | 7 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 17.1
Tárnok | Dózsa György | 29 | Tárnok-Óvoda (Hétszínvirág) | Konyhai mosogató | 2026/I09060 | 2026. 05. 19. | 0415-0003-1267 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 17.4
Herceghalom |  |  | Herceghalom- ÉDV Zrt-től átvett víz | átadó akna | 2026/I09061 | 2026. 05. 19. | 3355-0005-1227 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | <0,10 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | <0,05 | 0.16 | 0.12 | 7.63 | <5 | megfelelő | megfelelő | 718 | 0.61 | <0,03 | <0,02 | 2.7 |  | 5 | 44 |  |  |  |  | 235 |  |  | 0.66 |  |  | 66 | 10 | [25 empty] | <0,5 | <0,5 | [5 empty] | <0,5 |  | <0,5 |  |  | <2,0