## Érdi Vízmű
határértékek vagy parametrikus értékek az 5/2023(I.12.) Kormányrendelet szerint |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 20000 | 20000 | 0 | 5000 | 0 | nincs szokatlan változás | 0 | nincs szokatlan változás | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 6,5-9,5 között jó | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 2500 | 5 | 0.5 | 0.5 | 50 |  | 250 | 250 | 50-350 között jó | nincs meghatározva | nincs meghatározva | szokatlan változás ne legyen | 200 | 50 |  |  |  | 50
Mintavétel dátuma | Település | Cím/Minta jele | Természetbeni cím | Telepszám 22 °C-on | Coliformszám | Escherichia coli szám | Enterococcusok száma | Üledék | Vas- és mangán-baktériumok | Kénbaktériumok | Szennyezettséget jelző baktériumok | Cianobaktériumok és algák | Gombák | Házas amőbák | Egyéb véglények | Fonálférgek | Egyéb férgek | Egyéb (gerinctelen) szervezetek | hőmérséklet | kötött aktív klór | összes aktív klór | szabad aktív klór | pH | szín | szag | íz | vezetőképesség | Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) | ammónium | nitrit | nitrát | foszfát | klorid | szulfát | Összes keménység | kalcium | magnézium | zavarosság | vas (összes) | mangán (összes) | bromoform | kloroform | dibróm-klór-metán | összes THM
|  |  |  | szám/ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | ml/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | °C | mg/l | mg/l | mg/l | - | - | - | - | µS/cm 20°C | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l CaO | mg/l | mg/l | FNU | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l
2024. 06. 12. | Diósd | Polgármesteri Hivatal - Teakonyha-mosogató | 2049 Diósd, Szent István tér 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 20.3 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 8.32 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 640 | 0.54 | <0,05 | <0,05 | 2.6 |  | 26 |  |  |  |  | 0.16 | <5,0 | <2
2024. 06. 12. | Diósd | Nyomásfokozó | 2049 Diósd, Homokbánya utca - Tó utca Hrsz:2283 | 50 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 21
2024. 06. 12. | Érd | ÉTV Vízműtelep (Dunapart)-konyhai mosogató | 2030 Érd, Mecset utca | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 20.4 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 8.36 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 540 | 0.83 | <0,05 | <0,05 | 2.7 |  | 19 |  |  |  |  | <0,10 | <5,0 | <2
2024. 06. 12. | Érd | Shell Töltőállomás-konyhai kézmosó | 2030 Érd, Iparos utca 2. | 45 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 20.5 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 8.35 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 630 | 0.5 | <0,05 | <0,05 | 3.4 |  | 21 | 64.3 | 155 | 75.4 | 21 | <0,10 | <5,0 | <2 | <1,0 | 4.1 | 3.3 | 11.4
2024. 06. 12. | Érd | Napsugár Óvoda-konyhai mosogató | 2030 Érd, Tárnoki utca 58-62. | 18 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 27.3 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 8.22 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 640 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | 3 |  | 22 |  |  |  |  | <0,10 | <5,0 | <2
2024. 06. 12. | Érd | Aréna Sportcsarnok-mosdó csap | 2030 Érd, Velencei út 39-41. Hrsz:18778/2 | 14 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 22
2024. 06. 12. | Érd | II. sz. Bölcsőde | 2030 Érd, Edit utca 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 19 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 8.41 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 570 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | 3.2 |  | 20 |  |  |  |  | <0,10 | <5,0 | <2
2024. 06. 12. | Érd | Halmai és Székely Jármű Kft.-kézmosó | 2030 Érd, Burkoló utca 21. | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 20
2024. 06. 12. | Remeteszőlős | Polgármesteri Hivatal - Teakonyha | 2090 Remeteszőlős, Vénusz utca 8-10. | 2 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 19
2024. 06. 12. | Sóskút | Dimbes-Dombos Óvoda mosogató | 2038 Sóskút, Tulipán utca 9/A | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | <0,2 | 1.3 | <0,2 | 8.28 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 780 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | 32.1 |  | 17 | 109 | 188 | 89.2 | 27.1 | <0,10 | <5,0 | <2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <2,0
2024. 06. 12. | Tárnok | COOP Sarokház Csemege - mosogató csap | 2461 Tárnok, Rákóczi út 111. | 12 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 20.4
2024. 06. 12. | Tárnok | Óvoda (Mesevár) - konyhai mosogató | 2461 Tárnok, Templom utca 14. II.ép. | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 21.4
2024. 06. 12. | Törökbálint | Shell Töltőállomás - mosdó csap | 2045 Törökbálint, Tópark utca 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 22
2024. 06. 12. | Törökbálint | Tücsi-Süti Cukrászda - konyhai mosogató | 2045 Törökbálint, Baross Gábor utca 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 20
2024. 06. 12. | Törökbálint | Tulipán utca-Hegyalja utca - közkifolyó | 2045 Törökbálint, Tulipán utca - Hegyalja utca | 60 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 22