## Munka1
ÁNTSZ Kód | Vétel | Település | Hely | Megnevezés | Min. jele | Hőmérséklet h °C | Szabad aktív klór mg/l | Összes aktív klór mg/l | Kötött aktív klór mg/l | pH | Szín | Szag | Íz | Vezetőképesség (20°C-on) µS/cm | KOIps mg/l O2 | Ammónium mg/l | Nitrit mg/l | Nitrát mg/l | Klorid mg/l | Zavarosság NTU | Vas µg/l | Mangán µg/l | Telepszám 22 °C-on TKE/1ml | Coliformszám MPN/100 ml | E.coli i/100ml | Enterococcus TKE/100 ml
3098-0019-1367 | 2023.01.11. | Érd | Halmai és Székely Jármű Kft.-kézmosó |  | ✓ | 8.6 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1007413 | 2023.01.11. | Érd | Dr. Step Bőr és Cipőkellék Kereskedelem-mosdócsap |  | ✓ | 9.8 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3098-0014-1367 | 2023.01.11. | Érd | ÉTV Üzemegység-tálaló konyha |  | ✓ | 13.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 7.46 | vízre jellemző | vízre jellemző | vízre jellemző | 576 | 0.46 | 0.04 | 0.03 | 47 | 19.1 | 0.3 | 27 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3098-0003-1367 | 2023.01.11. | Érd | Öregek Otthona - étkezde |  | ✓ | 14.6 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1007404 | 2023.01.11. | Érd | Szilvakék Zöldséges-mosdócsap |  | ✓ | 8.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 7.47 | vízre jellemző | vízre jellemző | vízre jellemző | 598 | 0.36 | 0.04 | 0.03 | 4.7 | 21 | 0.4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1007414 | 2023.01.11. | Diósd | Nyomásfokozó | Homokbánya utca - Tó utca | ✓ | 14.4 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2401-0005-1367 | 2023.01.11. | Diósd | Polgármesteri Hivatal - Teakonyha-mosogató |  | ✓ | 12.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 7.41 | vízre jellemző | vízre jellemző | vízre jellemző | 578 | 0.4 | 0.04 | 0.03 | 2.8 | 25 | 0.2 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
0685-0014-1267 | 2023.01.12. | Törökbálint | Tulipán utca-Hegyalja utca - közkifolyó |  | ✓ | 9.8 | 0.1 | 0.11 | 0.3 | 7.61 | vízre jellemző | vízre jellemző | vízre jellemző | 569 | 0.41 | 0.04 | 0.03 | 3.2 | 25 | 0.2 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
1007426 | 2023.01.12. | Törökbálint | Munkácsy Mihály Művelődési Ház - mosdócsap |  | ✓ | 10.1 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0415-0003-1267 | 2023.01.12. | Tárnok | Óvoda (Hétszínvirág) - konyhai mosogató |  | ✓ | 9.8 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0415-0001-1267 | 2023.01.12. | Tárnok | Polgármesteri Hivatal - teakonyha, mosogató |  | ✓ | 9.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 7.5 | vízre jellemző | vízre jellemző | vízre jellemző | 523 | 0.36 | 0.04 | 0.03 | 15.4 | 9.5 | 0.3 | 6.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
0684-0007-1267 | 2023.01.12. | Sóskút | Lovas és Élménypark - Vendéglátó egység-kézmosó |  | ✓ | 8.3 | [16 empty] | 65 | 0 | 0 | 0
0685-0030-1267 | 2023.01.30. | Törökbálint | Temető közkifolyó |  | ✓ | [15 empty] | 68 | 11
0415-0001-1267 | 2023.01.30. | Tárnok | Polgármesteri Hivatal - teakonyha, mosogató | "B" - épület-teakonyha | ✓ | [15 empty] | 12.7 | 1