## Érdi Vízmű
határértékek vagy parametrikus értékek az 5/2023(I.12.) Kormányrendelet szerint |  |  |  | 300 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 20000 | 20000 | 0 | 5000 | 0 | nincs szokatlan változás | 0 | nincs szokatlan változás | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 6,5-9,5 között jó | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 2500 | 5 | 0.5 | 0.5 | 50 |  | 250 | 50-350 között jó | nincs meghatározva | nincs meghatározva | szokatlan változás ne legyen | 200 | nincs meghatározva | 200 | 50 | 20 | 2 | 5 | 5 | 25 | 1 | 10 | 20 | 10 | 1.5 | 200 | 1.5 |  |  |  |  | 1 | 10 |  |  | 50 |  | nincs szokatlan változás | 50 |  | 10 |  | 10 |  | 50 | 0.5 | [33 empty] | 100 | 100
Labor mintaazonosító | Mintavétel dátuma | Település | Cím | Telepszám 22 °C-on | Telepszám 37 °C-on | Coliformszám | Escherichia coli szám | Pseudomonas aeruginosa szám | Enterococcusok száma | Szulfitredukáló anaerobok (Clostridiumok) spóraszáma | Legionella-szám | Üledék | Vas- és mangán-baktériumok | Kénbaktériumok | Szennyezettséget jelző baktériumok | Cianobaktériumok és algák | Gombák | Házas amőbák | Egyéb véglények | Fonálférgek | Egyéb férgek | Egyéb (gerinctelen) szervezetek | hőmérséklet | kötött aktív klór | összes aktív klór | szabad aktív klór | pH | szín | szag | íz | vezetőképesség | Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) | ammónium | nitrit | nitrát | foszfát | klorid | Összes keménység | kalcium | magnézium | zavarosság | nátrium | kálium | vas (összes) | mangán (összes) | nikkel | réz | ólom | kadmium | króm | higany | arzén | szelén | antimon | fluorid | alumínium | bór | benz(b) fluorantén | benz(g,h,i)perilén | benz(k) fluorantén | indeno(1,2,3-cd)pirén | benzol | bromát | bróm-diklór-metán | bromoform | cianid | kén | összes szerves széntartalom | cisz-1,2-diklór-etilén | kloroform | triklór-etilén | dibróm-klór-metán | tetraklór-etilén | tetraklór-etilén + triklór-etilén | összes THM | vinil-klorid | 2,4-D | acetoklór | aldrin | alfa-HCH | beta-HCH | gamma-HCH (lindán) | AMPA | atrazin (Aktinit PK) | bentazon | 4,4' - DDT | 4,4' - DDD | 4,4' - DDE | DDT/DDD/DDE | dez-etil-atrazin | dez-izopropil-atrazin | dieldrin | dikamba | endoszulfán-szulfát | glifozát | heptaklór | heptaklór-epoxid | klorpirifosz | klórtalonil | MCPA | metazaklór | metolaklór | metribuzin | pendimetalin | simazin (Aktinit DT) | tebukonazol | terbutilazin | összes peszticid | összes PAH | tricium | radon | összes alfa aktivitás | összes béta aktivitás
|  |  |  | szám/ml | szám/ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/l | ml/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | °C | mg/l | mg/l | mg/l | - | - | - | - | µS/cm 20°C | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l CaO | mg/l | mg/l | FNU | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | Bq/l | Bq/l | Bq/l | Bq/l
24-0397-053/00001 | 2024. 10. 25. | Érd | Szilvakék Zöldséges-mosdócsap | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 14 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.45 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 780 | 0.83 | <0,05 | <0,05 | 13.1 |  | 27 |  |  |  | 0.13 |  |  | <5,0 | <2
24-0397-053/00002 | 2024. 10. 25. | Érd | Shell Töltőállomás-konyhai kézmosó | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 14.5
24-0397-053/00003 | 2024. 10. 25. | Érd | ÉTV Üzemegység-tálaló konyha | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 16.4 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.02 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 830 | 0.53 | <0,05 | <0,05 | 39.4 |  | 19 |  |  |  | 0.25 |  |  | <5,0 | <2
24-0397-053/00005 | 2024. 10. 25. | Érd | Dr. Step Bőr és Cipőkellék Kereskedelem-mosdócsap | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.08 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 970 | 0.58 | <0,05 | <0,05 | 21.4 |  | 32 | 224 | 97.1 | 38 | <0,10 | 23.3 | 4.43 | <5,0 | <2 | <5,0 | <0,002 | <1,0 | <0,1 |  | <0,05 | 7.6 | 20 | 3.6 | 0.2 | <5,0 | 0.04 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,3 | <2 | <1,0 | <1,0 | <5,0 | 35.7 | 46.6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <2,0 | <0,2 | <0,010 | <0,010 | <0,005 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,005 | <0,050 | <0,010 | <0,010 | <0,005 | <0,005 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,050 | <0,020 | <3 | <3 | 0.14 | 0.21
24-0397-053/00006 | 2024. 10. 25. | Érd | II. sz. Bölcsőde | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 14.5
24-0398-013/00001 | 2024. 10. 25. | Herceghalom | Polgármesteri Hivatal - mosdócsap | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 22.3
24-0400-014/00001 | 2024. 10. 25. | Pusztazámor | Era Elad Élelmiszerbolt - mosdócsap | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <0,1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.31 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 710 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | 37.5 |  | 17 | 174 | 87.5 | 22.1 | 0.23 | 25.8 | 3960 | <5,0 | <2 | <5,0 | 0.003 | <1,0 | <0,1 |  | <0,05 |  | 15.7 | 0.4 | 0.2 | 8 | 0.09 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,3 | <2 | 1.7 | <1,0 | <5,0 | 29.6 | 44.1 | <1,0 | 2.1 | <1,0 | 1.2 | <1,0 | <1,0 | 5 | <0,2 | <0,010 | <0,010 | <0,005 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,005 | <0,050 | <0,010 | <0,010 | <0,005 | <0,005 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,050 | <0,020 | <3 | 5.5 | 0.11 | 0.19
24-0400-014/00002 | 2024. 10. 25. | Pusztazámor | Polgármesteri Hivatal - étkező | 22 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 14.7
24-0401-012/00001 | 2024. 10. 25. | Sóskút | Polgármesteri Hivatal - Gondnokság étkező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 7.28 | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás | 710 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | 37.3 |  | 17 | 172 | 86.8 | 21.7 | 0.25 | 26.4 | 4.07 | <5,0 | <2 | <5,0 | <0,002 | <1,0 | <0,1 | 24.9 | <0,05 | 8.7 | 15.5 | 2.3 | 0.2 | <5,0 | 0.09 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,3 | <2 | 1 | <1,0 | <5,0 | 27.4 | 40.2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1.5 | <1,0 | <1,0 | 2.5 | <0,2 | <0,010 | <0,010 | <0,005 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,005 | <0,050 | <0,010 | <0,010 | <0,005 | <0,005 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,050 | <0,020 | <3 | <3 | 0.09 | 0.16