## Érdi Vízmű
Település | Közterület | Házszám | Hely | Megnevezés | Labor mintaazonosító | Mintavétel dátuma | Mintavételi hely kód | Telepszám 22 °C-on | Telepszám 37 °C-on | Coliformszám | Escherichia coli szám | Pseudomonas aeruginosa szám | Enterococcusok száma | Szulfitredukáló anaerobok (Clostridiumok) spóraszáma | Legionella-szám | Üledék | Vas- és mangán-baktériumok | Kénbaktériumok | Szennyezettséget jelző baktériumok | Cianobaktériumok és algák | Gombák | Házas amőbák | Egyéb véglények | Fonálférgek | Egyéb férgek | Egyéb (gerinctelen) szervezetek | hőmérséklet | kötött aktív klór | összes aktív klór | szabad aktív klór | pH | szín | szag | íz | vezetőképesség | Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) | ammónium | nitrit | nitrát | foszfát | klorid | szulfát | p-lúgosság | m-lúgosság | karbonát | hidrogénkarbonát | Összes keménység | kalcium | magnézium | zavarosság | nátrium | kálium | vas (összes) | mangán (összes) | nikkel | réz | ólom | cink | kadmium | króm | kobalt | molibdén | higany | arzén | szelén | antimon | fluorid | alumínium | bárium | bór | ezüst | ón | benz(a)pirén | benz(b) fluorantén | benz(g,h,i)perilén | benz(k) fluorantén | indeno(1,2,3-cd)pirén | benzol | bromát | bróm-diklór-metán | bromoform | cianid | kén | összes szerves széntartalom | cisz-1,2-diklór-etilén | 1,2-diklór-etán | kloroform | triklór-etilén | dibróm-klór-metán | tetraklór-etilén | tetraklór-etilén + triklór-etilén | összes THM | vinil-klorid | klórfenolok | klórbenzolok | 2,4,5-T | 2,4-D | acetoklór | aldrin | alfa-HCH | beta-HCH | gamma-HCH (lindán) | delta-HCH | AMPA | atrazin (Aktinit PK) | bentazon | 4,4' - DDT | 4,4' - DDD | 4,4' - DDE | 2,4-DDD/2,4-DDT/2,4-DDE | dez-etil-atrazin | dez-izopropil-atrazin | diazinon | dieldrin | dikamba | dimetenamid-p | alfa-endoszulfán | beta-endoszulfán | endoszulfán-szulfát | endrin | forát | glifozát | heptaklór | heptaklór-epoxid | hexaklór-benzol | hexazinon | klorpirifosz | klórtalonil | malation | MCPA | metazaklór | metilparation | metolaklór | metribuzin | pendimetalin | prometrin | propaklór | propazin | simazin (Aktinit DT) | tebukonazol | terbutilazin | terbutrin | triazinok | összes peszticid | összes PAH | Illékony aromás szénhidrogének | Illékony halogénezett alifás szénhidrogének (VOCl) | TPH (C5-C40) | tricium | radon | indikatív dózis | összes alfa aktivitás | összes béta aktivitás
[8 empty] | szám/ml | szám/ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/100 ml | szám/l | ml/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | szám/l | °C | mg/l | mg/l | mg/l | - | mg/L Pt | - | - | µS/cm 20°C | mg/L O2 | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mmol/l | mmol/l | mg/l | mg/l | mg/l CaO | mg/l | mg/l | NTU | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | mg/L | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | ng/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | ng/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | Bq/l | Bq/l | mSv | Bq/l | Bq/l
Diósd | Homokbánya-Tó | 2283/hrsz | Diósd | Nyomásfokozó | 2025/I10438 | 2025. 07. 01. | 1007414 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 18.1
Érd | Topoly | 2 | Érd, Öregek Otthona | étkezde | 2025/I10439 | 2025. 07. 01. | 3098-0003-1367 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 18.5 | <0,05 | 0.09 | 0.06 | 7.35 | <5 | megfelelő | megfelelő | 615 | 0.55 | <0,03 | <0,02 | 3 |  | 25 | [8 empty] | 0.25 |  |  | <30 | <10
Érd | Törökbálint | 52 | Érd, Dr. Step Bőr és Cipőkellék Kereskedelem | mosdó csap | 2025/I10440 | 2025. 07. 01. | 1007413 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 19.1
Érd | Gyopár | 2 | Érd, MI&MI Autóvillamossági Bt. | Kézmosó | 2025/I10441 | 2025. 07. 01. | 3098-0020-1367 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 19.1
Érd | Fehérvári | 63/b-63/c | Érd, ÉTV Üzemegység | Tálaló konyha | 2025/I10442 | 2025. 07. 01. | 3098-0013-1367 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 19.7
Érd | Burkoló | 21 | Érd, Halmai és Székely Jármű Kft. | Kézmosó | 2025/I10443 | 2025. 07. 01. | 3098-0019-1367 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | <0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | <0,05 | 0.06 | <0,05 | 7.44 | <5 | megfelelő | megfelelő | 625 | 0.27 | 0.1 | <0,02 | 4.6 |  | 26 | 61 |  |  |  |  | 172 |  |  | 0.38 |  |  | 36 | 18 | [25 empty] | 6.6 | 5.4 | [5 empty] | 4.2 |  | 11.9 |  |  | 33.1
Érd | Velencei | 30 | Érd, Szilvakék Zöldséges | mosdó csap | 2025/I10444 | 2025. 07. 01. | 1007404 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 18.4
Érd | Tárnoki | 58-62 | Érd, Napsugár Óvoda | Konyhai mosogató | 2025/I10445 | 2025. 07. 01. | 3098-0015-1367 | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 19.2
Érd | Velencei | 39-41 | Érd, Aréna Sportcsarnok | mosdó csap | 2025/I10446 | 2025. 07. 01. | 1009827 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 19.9 | <0,05 | 0.07 | <0,05 | 7.56 | <5 | megfelelő | megfelelő | 590 | 0.23 | <0,03 | <0,02 | 5.1 |  | 26 | [8 empty] | 0.24 |  |  | <30 | 11
Diósd | Kavicsos / Varjú sarok |  | Diósd Kavicsos / Varjú sarok | Tűzcsap | 2025/I10447 | 2025. 07. 01. |  | 130 | 140 | 0 | 0 | 59 | 0 | [13 empty] | 18.1 | <0,05 | 0.06 | <0,05 | 7.46 | <5 | megfelelő | megfelelő | 583 | 0.6 | 0.04 | <0,02 | 3.3 |  | 23 | [8 empty] | 0.57 |  |  | 177 | 25
Diósd | Tétényi | 35 | Diósd Tétényi | Tűzcsap | 2025/I10448 | 2025. 07. 01. |  | 840 | 580 | 6 | 0 | 15 | 0 | [13 empty] | 17.4 | <0,05 | 0.05 | <0,05 | 7.53 | <5 | megfelelő | megfelelő | 452 | 0.5 | 0.2 | <0,02 | 2.2 |  | 10 | [8 empty] | 2.1 |  |  | 366 | 31
Törökbálint | Munkácsy Mihály | 83 | Törökbálint- Munkácsy Mihály Művelődési Ház | mosdó csap | 2025/I10449 | 2025. 07. 01. | 1007426 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 17.2
Törökbálint | Baross Gábor | 1 | Törökbálint- Tücsi Cukrászda | Konyhai mosogató | 2025/I10450 | 2025. 07. 01. | 1007405 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 17.6 | <0,05 | 0.1 | 0.07 | 7.46 | <5 | megfelelő | megfelelő | 621 | 0.27 | <0,03 | <0,02 | 3.8 |  | 26 | [8 empty] | 0.33 |  |  | <30 | 23
Pusztazámor | Remeteség | 1 | Pusztazámor- Csengő Manufaktúra Kft | kézmosó | 2025/I10451 | 2025. 07. 01. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 17.8 | <0,05 | 0.11 | 0.08 | 7.72 | <5 | megfelelő | megfelelő | 576 | <0,10 | 0.05 | <0,02 | 11.9 |  | 18 | [8 empty] | 0.29 |  |  | <30 | 12
Remeteszőlős | Királyka |  | Remeteszőlős- DMRV-től átvett víz | akna-Királyka | 2025/I10452 | 2025. 07. 01. | 1000583 | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 17.6
Herceghalom |  |  | Herceghalom- ÉDV Zrt-től átvett víz | átadó akna | 2025/I10453 | 2025. 07. 01. | 3355-0005-1227 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 16.1
Törökbálint | Kápolna utca Hrsz:2307 |  | Törökbálint- Temető | közkifolyó | 2025/I10454 | 2025. 07. 01. | 0685-0030-1267 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 16.2 | <0,05 | 0.13 | 0.09 | 7.52 | <5 | megfelelő | megfelelő | 630 | 0.75 | <0,03 | <0,02 | 2.7 |  | 25 | 69 |  |  |  |  | 174 |  |  | 0.24 |  |  | <30 | 18 | [25 empty] | 2.8 | 2 | [5 empty] | 1.9 |  | 4.9 |  |  | 11.5
Sóskút | Szabadság | 1 | Sóskút- Polgármesteri Hivatal | Gondnokság étkező | 2025/I11046 | 2025. 07. 09. | 0684-0005-1267 | 59 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 23 | 0.08 | 0.12 | <0,05 | 7.44 | <5 | megfelelő | megfelelő | 666 | <0,10 | <0,03 | <0,02 | 8.3 |  | 20 | [8 empty] | 0.38 |  |  | <30 | <10
Tárnok | Dózsa György | 150 | Tárnok-Polgármesteri Hivatal | teakonyha, mosogató | 2025/I11047 | 2025. 07. 09. | 0415-0001-1267 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 22 | 0.07 | 0.12 | 0.05 | 7.49 | <5 | megfelelő | megfelelő | 648 | <0,10 | <0,03 | <0,02 | 9.1 |  | 17 | 123 |  |  |  |  | 167 |  |  | 0.14 |  |  | <30 | <10 | [25 empty] | <0,5 | <0,5 | [5 empty] | <0,5 |  | <0,5 |  |  | <2,0
Diósd | Kavicsos / Varjú sarok |  | Diósd Kavicsos / Varjú sarok | Tűzcsap | 2025/I11433 | 2025. 07. 15. |  | 32 | 13 | 0 | 0 | >300 | 0 | [13 empty] | 16.2 |  |  |  | 7.48 | <5 | megfelelő | megfelelő | 542 | 0.32 | 0.04 | <0,02 | 3.7 |  | 24 | [8 empty] | 0.78 |  |  | 352 | 26
Diósd | Tétényi | 35 | Diósd Tétényi | Tűzcsap | 2025/I11434 | 2025. 07. 15. |  | 64 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 16.3 |  |  |  | 7.55 | <5 | megfelelő | megfelelő | 455 | <0,10 | 0.2 | <0,02 | 1.8 |  | 12 | [8 empty] | 1.48 |  |  | 608 | 29
Diósd | Sashegyi | 18 | Diósd Sashegyi | Tűzcsap | 2025/I11435 | 2025. 07. 15. |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 17 |  |  |  | 7.61 | <5 | megfelelő | megfelelő | 549 | 0.38 | <0,03 | <0,02 | 4.5 |  | 28 | [8 empty] | 1.63 |  |  | 92 | 16